## 포화수증기압 표 (hidden)
온도[℃] | 포화수증기압[㎜Hg]
0 | 4.585 |  | 배가스의
1 | 4.929 | 온도[℃] | 포화수증기압[㎜Hg]
2 | 5.295 | 39 | 52.51
3 | 5.686
4 | 6.102
5 | 6.545
6 | 7.016
7 | 7.516
8 | 8.048
9 | 8.613
10 | 9.212
11 | 9.848
12 | 10.52
13 | 11.24
14 | 11.99
15 | 12.79
16 | 13.64
17 | 14.54
18 | 15.49
19 | 16.49
20 | 17.55
21 | 18.66
22 | 19.84
23 | 21.09
24 | 22.4
25 | 23.78
26 | 25.23
27 | 26.76
28 | 28.38
29 | 30.07
30 | 31.86
31 | 33.73
32 | 35.7
33 | 37.77
34 | 39.94
35 | 42.22
36 | 44.62
37 | 47.13
38 | 49.75
39 | 52.51
40 | 55.4
41 | 58.42
42 | 61.58
43 | 64.89
44 | 68.36
45 | 71.98
46 | 75.76
47 | 79.71
48 | 83.85
49 | 88.16
50 | 92.66
51 | 97.36
52 | 102.3
53 | 107.4
54 | 112.7
55 | 118.2
56 | 124
57 | 130
58 | 136.3
59 | 142.8
60 | 149.6
61 | 156.7
62 | 164
63 | 171.7
64 | 179.6
65 | 187.8
66 | 196.4
67 | 205.3
68 | 214.5
69 | 224.1
70 | 234
71 | 244.4
72 | 255
73 | 266.1
74 | 277.6
75 | 289.5
76 | 301.8
77 | 314.6
78 | 327.8
79 | 341.5
80 | 355.7
81 | 370.3
82 | 385.5
83 | 401.1
84 | 417.3
85 | 434.1
86 | 451.4
87 | 469.2
88 | 487.7
89 | 506.8
90 | 526.4
91 | 546.7
92 | 567.7
93 | 589.3
94 | 611.6
95 | 634.7
96 | 658.4
97 | 682.8
98 | 708
99 | 734
100 | 760.7

## Nozzle,K Factor (hidden)
Nozzle Size | [19 empty] | K-Factor
[6 empty] | 0.0358 |  | X | 5.184 |  | X | 29.8937 |  | 562.2 |  | X | 8.0399e-05 |  | KF= |  | KstdCp2(ΔH@) |  |  | (Tm+Tconversion) |  |  |  | X | Ps | X | Md | (1-Bwo)2X |  | (Dn)4
#VALUE! |  |  | = | [9 empty] | X | [10 empty] | (Ts+Tconversion) |  |  |  |  | Pb |  | Ms
[6 empty] | #VALUE! |  | X | 0.84 |  | X | 0.9787 |  | 29.885 |  | X | 2.2361
[20 empty] | KF= | #VALUE!
| Nozzle Size(구형) | [9 empty] | Nozzle Size(신형) | [9 empty] | 8.0399e-05 | 0.6889 | 46.3 |  | ( | #VALUE! | +273) | X | 759.4691 | X | 28.836 | 0.95785 | X | 24335.5792
|  | inch |  | cm | mm |  | cm2 |  |  |  |  | inch | cm |  | mm |  | cm2 | [7 empty] | ( | 39 | +273) |  | 759.3 |  | 28.6054
| 1. | 0.12559 |  | 0.319 | 3.19 |  | 0.079882 |  |  |  | 1. | 0.12402 | 0.31501 |  | 3.1501 |  | 0.077897
| 2. | 0.17677 |  | 0.449 | 4.49 |  | 0.15825 |  |  |  | 2. | 0.17126 | 0.435 |  | 4.35 |  | 0.14854
| 3. | 0.24645 |  | 0.62598 | 6.2598 |  | 0.30761 |  |  |  | 3. | 0.24213 | 0.61501 |  | 6.1501 |  | 0.29692
| 4. | 0.30354 |  | 0.77099 | 7.7099 |  | 0.46663 |  |  |  | 4. | 0.29724 | 0.75499 |  | 7.5499 |  | 0.44746
| 5. | 0.37086 |  | 0.94198 | 9.4198 |  | 0.69656 |  |  |  | 5. | 0.36024 | 0.91501 |  | 9.1501 |  | 0.65724
| 6. | 0.49173 |  | 1.249 | 12.4899 |  | 1.2246 |  |  |  | 6. | 0.42717 | 1.085 |  | 10.8501 |  | 0.92414
[11 empty] | 7. | 0.49015 | 1.245 |  | 12.4498 |  | 1.2167
1. | 대기압 |  |  |  | : | 759.3 |  |  |  | mmHg |  |  |  |  | 29.8937 |  |  | inchHg
2. | 가스메타온도™ |  |  |  | : | #VALUE! |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | ℉
3. | 동압 |  |  |  | : | 2 |  |  |  | mmH2O
4. | 정압 |  |  |  | : | 2.3 |  |  |  | mmH2O
5. | O2% |  |  |  | : | 20.9 |  |  |  | %
6. | CO2% |  |  |  | : | 0 |  |  |  | %
7. | CO% |  |  |  | : | 0
8. | N2% |  |  |  | : | 79.1 |  |  |  | %
9. | Absolute Stack Pressure(Ps) |  |  |  | : | 759.4691 |  |  |  | mmHg
10. | Md |  |  |  | : | 28.836
11. | Ms |  |  |  | : | 28.6054
12. | Kstd |  |  |  | : | 8.0399e-05
13. | G.A.P(Ps) |  |  |  | : | -3 |  |  |  | mmH2O |  |  |  |  | 29.885 |  |  | inchHg
14. | 동압(Δp) |  |  |  | : | 5 |  |  |  | mmH2O |  |  |  |  | 0.01448 |  |  | inchHg
15. | A.M.P(Pm) |  |  |  | : | 29.8937 |  |  |  | inchHg
16. | 배가스온도(Ts) |  |  |  | : | 39 |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 102.2 |  |  | ℉
17. | 오리피스차압ΔH |  |  |  | : | 22.854 |  |  |  | mmH2O |  |  |  |  | 0.066185 |  |  | inchHg
18. | 포집유량(Qm) |  |  |  | : | 3 |  |  |  | Ft3 |  |  |  |  | 5.184 |  |  | inch3
19. | 수분량(Bws) |  |  |  | : | 0.0213
20. | P's.t.v.An |  |  |  | :
21. |  |  |  |  | :
22. |  |  |  |  | :
23. |  |  |  |  | :
24. |  |  |  |  | :
25. |  |  |  |  | :

## 먼지측정 사전 Data
Lee ISO% Program
0. 사전정보
채 취 자 (팀) |  |  |  |  | : | 이 동 협 |  |  | 강 민 수 |  |  | 접수번호: | 01-497-01 | 가스상
시료분석기간 |  |  |  |  | : | 2025-09-26 ~ 2025-09-30 |  |  |  |  | 채취일 | 2025-09-24 | 45924 | 0 | 분석완료일 | 2025-09-30 | 45930
총 채취시간 |  |  |  |  | : | 8 | 20 | ~ | 9 | 10 | 접수일 | 2025-09-26 |  |  | 성적서발행일 | 2025-10-10 | 45940
기 후 조 건 |  |  |  |  | : | 대기압(Hpa) |  | 기상 |  | 기온(℃) |  | 습도(%) | 풍향(풍) | 풍속(m/s)
[6 empty] | 1012.3 |  | 흐림 |  | 19.8 |  | 57.6 | 정온 | 0
[6 empty] | 대기압(mmHg) |  |  |  |  | 759.3
1.연소가스 분석기 Parts.
O2(산소측정값) |  |  |  |  | : | 20.9 |  | 20.9 |  | 20.9 | % |  | 표준산소(%) |  |  | 20.9 |  | 산소보정항목 없을 시 20.9 기입해주세요 20.9 안 할 시 적힌 숫자대로 유량이 보정되어버립니다
20.9
CO2(이산화탄소) |  |  |  |  | : | 0 |  | 0 |  | 0 | % |  | 산소보정계수 |  |  | -
0
CO(일산화탄소) |  |  |  |  | : | [5 empty] | % |  | 배가스밀도(ro) |  |  | 1.28
0
N2(질소) |  |  |  |  | : | 79.1 |  |  |  |  | % | [6 empty] | -> | 32 | * | 20.9 | + | 44 | * | 0 | + | 28 | * | 79.1 | * | 100 | - | 2.13 | / | 100 | + | 18 | * | 2.13
측정공의대기압 |  |  |  |  | : | 759.3 |  |  |  |  | mmHg | [11 empty] | 22.4 | * | 100
|  |  |  | NOx | [6 empty] | 0 |  | ro 는 1~1.3 이면 적당
2.측정점 산정 Parts. |  |  |  | SOx | [6 empty] | 0 |  | CO | [6 empty] | 0
굴뚝직경 (2R)(m) |  | 반경 구분수 |  | 측정점 수 |  |  | 굴뚝중심에서 측정점까지의 거리(m)
[7 empty] | r1 |  | r2 |  | r3 |  | r4 |  | r5
1이하 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0.707 |  | - |  | - |  | - |  | -
1초과 2이하 |  | 2 |  | 8 |  |  | 0.5 |  | 0.866 |  | - |  | - |  | -
2초과 4이하 |  | 3 |  | 12 |  |  | 0.408 |  | 0.707 |  | 0.913 |  | - |  | -
4초과 4.5이하 |  | 4 |  | 16 |  |  | 0.354 |  | 0.612 |  | 0.791 |  | 0.935 |  | -
4.5초과 |  | 5 |  | 20 |  |  | 0.316 |  | 0.548 |  | 0.707 |  | 0.837 |  | 0.949
연도직경(m)원형 |  | 0.6 |  | 연도 단면적(m2) |  |  |  |  | 0.283 |  | 플랜지 길이(m) |  |  |  | 0 |  | 최종직경 |  | 0.6
연도직경(m)사각형 가로x세로 |  |  |  | 수평유무(0,1) |  |  |  | 1
▣ 플렌지 끝에서 굴뚝 안쪽으로 Probe삽입길이 ▣ | [10 empty] | 측정점: | 2
굴뚝직경 (2R)(m) |  | r1 |  | r2 |  |  | r3 |  | r4 |  | r5
0.564(A=0.250)이하 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | -
1이하 |  | 0.0879 |  | - |  |  | - |  | - |  | -
1초과 2이하 | [6 empty] | - |  | - |  | -
2초과 4이하 | [8 empty] | - |  | -
4초과 4.5이하 | [10 empty] | -
4.5초과
3.수분량 Parts.
측정전 흡수병1+2의 무게 |  |  |  |  | : | 263.29 |  |  |  |  | g
측정후 흡수병1+2의 무게 |  |  |  |  | : | 263.42 |  |  |  |  | g
흡수병전후무게(Ma) |  |  |  |  | : | 0.13 |  |  |  |  | g
가스메타입구온도 |  |  |  |  | : | 21 |  |  |  |  | ℃
가스메타출구온도 |  |  |  |  | : | 21 |  |  |  |  | ℃
가스메타평균온도 |  |  |  |  | : | 21 |  |  |  |  | ℃
흡인유속 |  |  |  |  | : | 1 |  |  |  |  | L/min
가스메타Gauge 압력 |  |  |  |  | : | 0.3937 |  |  |  |  | inchH2O |  | 0.74 |  |  | mmHg |  | 10 | mmH2O
M-6가스메타 초기값 |  |  |  |  | : | 22242 |  |  |  |  | L | [6 empty] | 11.8 | 0.87
M-6가스메타 최종값 |  |  |  |  | : | 22250 |  |  |  |  | L | [6 empty] | 14 | 1
흡입한 건조 가스량(Vm) |  |  |  |  | : | 8 |  |  |  |  | L
수분량 |  |  |  |  | : | 2.13 |  |  |  |  | % |  | 포화 수분 |  | 6.91 |  | %
[13 empty] | 트리거(0,1) |  | 0
4.등속흡인계수(I% Factor) Parts.
M5 오리피스관 보정계수(Avg.△H@) |  |  |  |  | : | 46.3 |  |  |  |  | mmH2O |  | 먼지_중금속
M5 가스미터 보정계수(Avg. Yd) |  |  |  |  | : | 1 |  |  |  |  | -
피토관 계수 |  |  |  |  | : | 0.83 |  |  |  |  | -
측정점 |  |  |  |  | : | R1 |  | R2 |  | R3 |  | R4 |  | R5 |  | 평균
배출가스 온도(℃) |  |  |  |  | : | 39 |  | 39 | [7 empty] | 39
동압(mmH2O) |  |  |  |  | : | 13.9 |  | 13.7 | [7 empty] | 13.8 |  |  | 배출가스평균정압
정압(mmH2O) |  |  |  |  | : | 2.3 |  | 2.2 | [7 empty] | 2.3 |  |  | 0.17 | mmHg
DGM입구 온도(℃) |  |  |  |  | : | [10 empty] | #DIV/0!
DGM출구 온도(℃) |  |  |  |  | : | [10 empty] | #DIV/0!
DGM평균 온도(℃) |  |  |  |  | : | #VALUE! |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE!
채취 시간(분) |  |  |  |  | : | 22 |  | 22 | [7 empty] | 44
채취요구량(M3) |  |  |  |  | : | 0.2 |  | 0.2 | [7 empty] | 0.4
예상채취량(M3) |  |  |  |  | : | #VALUE! |  | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! |  | M3->Ft3
DGM 초기값 (M3)or(Ft3) |  |  |  |  | : | 0 |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5 |  | 트리거(0,1) | 0
DGM 최종값 (M3)or(Ft3) |  |  |  |  | : | 0.5 |  | 1 | [7 empty] | 1.5
실제채취값(M3) |  |  |  |  | : | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 1 |  |  | 채취량 (Sm3)
배출가스 밀도(kg/m3) |  |  |  |  | : | 1.119 |  | 1.119 | [7 empty] | 1.119 |  | 노즐번호 를 모른다면? | #VALUE!
배출가스 유속(m/sec) |  |  |  |  | : | 12.957 |  | 12.864 | [7 empty] | 12.911
채취된 물의 총량(mL) |  |  |  |  | : | 8.74 |  | 8.74 | [7 empty] | 17.49 |  |  | 노즐단면적 (㎠)
노즐Size(cm) |  |  |  |  | : | 0.62 |  | 0.62 | [7 empty] | 0.62 |  | Aa07_ | 0.302
K-Factor |  |  |  |  | : | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! |  |  | △H(mmHg) |  | △H(inH2O)
오리피스차압(mmH2O) |  |  |  |  | : | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
등속흡인계수(I%) |  |  |  |  | : | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE! |  |  | 예상진공게이지압
진공Gauge(mmHg) |  |  |  |  | : | 105 |  | 105 | [7 empty] | 105 |  |  | #VALUE! | mmHg | #VALUE! | inHg
최종임핀저출구 온도(℃) |  |  |  |  | : | 19 |  | 19 | [7 empty] | 19
배출구 유량(m3/hr) |  |  |  |  | : | 11256.5 | [12 empty] | 0.35 | 2 | 50.8
[12 empty] | 예상유량(미세먼지용)(L/min) |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.36 | 2.5 | 63.5
[19 empty] | 0.5 | 3 | 76.2
| 원통여지무게차 | [6 empty] | 먼지농도계산 |  | 흡입량 |  | 피토관계수 기본 0.840 | [5 empty] | 0.8296 | 0.75 | 3.5 | 88.9
측정여지번호 | 포집 전 |  | 포집 후 |  |  | Mda |  |  |  | #VALUE! |  | 유속 305 m/min(5.08m/s) 이상 | [5 empty] | 0.8194 | 1 | 4 | 101.6
9- | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 180 ~ 305 m/min(3~5.08m/s) | [6 empty] | 1.25 | 4.5 | 114.3
바탕여지번호 | 포집 전 |  | 포집 후 |  |  | Mdb |  | 보정먼지농도 | [10 empty] | 1.5 | 5 | 127
9- | [5 empty] | 0 |  | -
Mda-Mdb
0

## 피토관,노즐표 (hidden)
Aa01 |  | Aa02 |  | Aa03 |  | Aa04 |  | Aa05 |  | Aa06 |  | Aa07
44.0411 |  | 47.2923 |  | 46.5 |  | 47.4 |  | 47.3 |  | 46.3 |  | 49.8 |  | 수은1팀 |  | 수은2팀 |  | 수은3팀 |  | 수은4팀 |  | 44.0411 | 피토관구분
0 | 0.813 | 0 | 0.825 | 0 | 0.817 | 0 | 0.807 | 0 | 0.818 | 0 | 0.826 | 0 | 0.821 | 0 | 0.81 | 0 | 0.816 | 0 | 0.802 | 0 | 0.802 | 47.2923 | 먼지_중금속 | 먼지_중금속 | 수은1팀 | 수은2팀 | 수은3팀 | 수은4팀 | 미세먼지
5.08 | 0.832 | 5.08 | 0.828 | 4.94 | 0.822 | 4.95 | 0.829 | 5.08 | 0.825 | 5.08 | 0.83 | 5.08 | 0.835 | 4.8 | 0.829 | 4.96 | 0.824 | 4.8 | 0.828 | 4.8 | 0.826 | 46.5 | 수은1팀 | Aa01_ | 수은_1 | 수은_1 | 수은_1 | 수은_2 | PM10_
[14 empty] | 10.21 | 0.829 | 10.41 | 0.818 | 10.2 | 0.83 | 10.2 | 0.83 | 47.4 | 수은2팀 | Aa02_03_04 |  |  |  |  | PM2.5_
[14 empty] | 15.48 | 0.83 | 14.65 | 0.822 | 15.36 | 0.833 | 15.41 | 0.836 | 47.3 | 수은3팀 | Aa05_06
[14 empty] | 19.63 | 0.832 | 19.9 | 0.825 | 19.43 | 0.83 | 19.46 | 0.83 | 46.3 | 수은4팀 | Aa07_
[14 empty] | 24.52 | 0.826 | 25.13 | 0.823 | 24.45 | 0.83 | 24.44 | 0.83 | 49.8 | 미세먼지
[14 empty] | 29.84 | 0.834 | 30.32 | 0.825 | 29.58 | 0.831 | 29.7 | 0.828 | 먼지_중금속
[14 empty] | 35.2 | 0.832 | 34.61 | 0.823 | 35.02 | 0.835 | 35.01 | 0.833 | 수은1팀
[14 empty] | 38.72 | 0.836 | [6 empty] | 수은2팀
ENK169 |  | ENK394 |  | ENK942 |  | ENK946 |  | ENK1297 |  | ENK1510 |  | ENK1464 |  | ENK931 |  | ENK807 |  | ENK1214 |  | ENK1214 |  | 수은3팀
수은4팀
미세먼지
노즐목록 | [19 empty] | 미세먼지
|  | Aa01 | Aa02,03,04 | Aa05,06 | Aa07 | 수은_1 | 수은_2 | PM10 | PM2.5 |  |  |  | Yd계수표 |  |  | 기술인력들 |  |  |  | 0 | 0.818
Aa01_ |  | 0.319 | 0.315 | 0.395 | 0.39 | 0.31 | 0.41 | 0.318 | 0.318 |  | 풍향목록 |  | 44.0411 | 1.0035 |  | 박 민 우 |  |  |  | 4.97 | 0.816
Aa02_03_04 |  | 0.449 | 0.435 | 0.545 | 0.53 | 0.455 | 0.545 | 0.345 | 0.345 |  | 정온(실내) |  | 47.2923 | 1.0044 |  | 맹 호 수 |  |  |  | 10.32 | 0.824
Aa05_06 |  | 0.626 | 0.615 | 0.625 | 0.62 | 0.625 | 0.655 | 0.381 | 0.381 |  | 정온 |  | 46.5 | 1 |  | 이 동 협 |  |  |  | 14.66 | 0.821
Aa07_ |  | 0.771 | 0.755 | 0.695 | 0.71 | 0.765 | 0.754 | 0.417 | 0.417 |  | 동 |  | 47.4 | 1 |  | 정 우 창 |  |  |  | 19.8 | 0.822
수은_1 |  | 0.942 | 0.915 | 0.775 | 0.78 | 0.93 | 0.85 | 0.457 | 0.457 |  | 서 |  | 47.3 | 1 |  | 신 민 석 |  |  |  | 25.07 | 0.825
수은_2 |  | 1.249 | 1.085 | 0.935 | 0.94 | 1.085 | 0.95 | 0.5 | 0.5 |  | 남 |  | 46.3 | 1 |  | 강 민 수 |  |  |  | 30.2 | 0.827
PM10_ |  |  | 1.245 | 1.275 | 1.26 | 1.265 | 1.235 | 0.546 | 공정시험법상 큰노즐 사용불가 |  | 북 |  | 49.8 | 1 |  | 정 종 원 |  |  |  | 34.59 | 0.83
PM2.5_ | [7 empty] | 0.592 |  |  | 남동 |  |  |  |  | 김 흥 록
[8 empty] | 0.671 |  |  | 남서 |  |  |  |  | 강 원 석 |  |  |  | AS690
[8 empty] | 0.762 |  |  | 북동 |  |  |  |  | 송 정 현
[8 empty] | 0.869 |  |  | 북서
[8 empty] | 0.991 |  |  | 남남동 |  |  |  |  | 김 인 현
[11 empty] | 동남동 |  |  |  |  | 김 태 우
남남서
서남서
북북동
여분 피토관 | [10 empty] | 동북동
[5 empty] | 기기별 누출검사 진공게이지 단위 | [5 empty] | 북북서
0 | 0.815 | 0 | 0.814 |  | 44.0411 | 15 inchHg |  |  |  |  | 서북서
4.94 | 0.826 | 4.95 | 0.814 |  | 47.2923 | 15 inchHg
10.4 | 0.826 | 10.39 | 0.82 |  | 46.5 | 381 mmHg
14.62 | 0.826 | 14.67 | 0.819 |  | 47.4 | 381 mmHg
19.87 | 0.825 | 19.89 | 0.818 |  | 47.3 | 15 inchHg
25.03 | 0.83 | 25.03 | 0.819 |  | 46.3 | 15 inchHg
30.22 | 0.826 | 30.15 | 0.82 |  | 49.8 | 381 mmHg
34.43 | 0.834 | 34.53 | 0.819
ENK946 |  | ENK921
|  |  | 적합 | 적합 |  | 가스상
|  |  | 부적합 | 부적합 |  | 먼지
|  |  | 해당없음 | 해당없음 |  | 중금속
수은
PM-10
PM-2.5
PAHs

## 대기측정 분석결과서
시료 채취 |  |  |  |  | 대기측정 분석 결과서 | [10 empty] | 시료 채취 |  |  | 2025-09-24
여지 번호 | [15 empty] | 일 시
배 출 업 소 | [10 empty] | 측 정 대 행 업 소
업 소 명 | [10 empty] | 업 소 명 |  |  | 한국종합환경산업㈜
소 재 지 | [10 empty] | 소 재 지 |  |  | 부산광역시 강서구 대저중앙로394번가길 56(대저1동) | [7 empty] | 맑음
대 표 자 | [5 empty] | 업종 |  |  |  |  | 대 표 자 |  |  | 김항재 | [7 empty] | 흐림
배출 시설 | [6 empty] | 시료 채취 |  |  |  | 시 료 채 취 자 |  |  | 이 동 협 |  |  | 강 민 수 |  |  |  |  | 비
관 리 인 | [6 empty] | 입 회 자 |  |  |  | 시 료 분 석 기 간 |  |  | 2025-09-26 ~ 2025-09-30 | [7 empty] | 눈
시 설 별 | [5 empty] | 주생산 품목 |  |  |  |  | 시 료 분 석 |  |  | 이 나 영
사업장 종별 |  |  |  | 종 | 측정공 높이 | 방지시설용량 |  |  |  |  | 검 사 자
배출구 종별 |  |  |  | 종 |  | 연료 및 사용량 |  |  |  | Kg/Hr | 발생원의 종 류 |  |  | 에틸벤젠 아세트알데하이드 (총 2 항목) | [13 empty] | ※ppm= (mg/m3) * (22.4/mw)
배출시설 종류
방지시설 종류 | [21 empty] | 분석완료일
1. 연도조건 및 기후조건
연도모양 |  | 기 상 |  |  |  | 기 온 |  |  | 습 도 |  |  | 기 압 |  |  | 풍 향 |  |  |  |  | 풍 속
원형 |  | 흐림 |  |  |  | 19.8 |  | ℃ | 57.6 |  | % | 759.3 | mmHg |  | 정온 |  |  | 풍 |  | 0 | m/s
산소보정계수
2. 결과 및 공정시험법 | [21 empty] | 1
측정항목 |  |  | 결과치 | [5 empty] | 기기 | [5 empty] | 공정시험법
|  |  | 결과값 | 실험결과 |  |  | O2보정 | [14 empty] | 방법검출한계 | 단위 | 소수점표기값 |  |  |  |  | 현대차 요구 항목명
| 먼지 | [5 empty] | 1 |  | 반자동식 측정법/원통여지법 | [9 empty] | ES 01301.1e |  |  | 1e-08 | mg/S㎥ | 1 | 먼지 |  | 2 |  | 먼지
| 매연 | [5 empty] | 1 |  | 링겔만비탁표 | [9 empty] | ES 01313.1b |  |  | -1 | 도 이하 | 0 | 매연 |  | 2 |  | 매연
| NOx | [7 empty] | 자동측정법/자동연속장치 | [9 empty] | ES 01308.1b |  |  | 1e-06 | ppm | 1 | NOx |  | 2 |  | 질소산화물
| SOx | [7 empty] | 자동측정법/자동연속장치 | [9 empty] | ES 01307.1b |  |  | 1e-07 | ppm | 1 | SOx |  | 2 |  | 황산화물
| CO | [7 empty] | 전기화학식(정전위전해법)/자동연속장치 | [9 empty] | ES 01304.2c |  |  | 1e-06 | ppm | 1 | CO |  | 2 |  | 일산화탄소
| THC | [5 empty] | 1 |  | 불꽃이온화검출기법 | [9 empty] | ES 01507.1d |  |  | 1e-06 | ppm | 1 | THC |  | 2 |  | 탄화수소(THC)
| 미세먼지(PM-10) | [5 empty] | 1 |  | 반자동식 측정법 | [9 empty] | ES 01317.1b |  |  | 0 | mg/S㎥ | 1 | 미세먼지(PM-10) |  | 2 |  | 미세먼지(PM-10)
| 미세먼지(PM-2.5) | [5 empty] | 1 |  | 반자동식 측정법 | [9 empty] | ES 01317.1b |  |  | 0 | mg/S㎥ | 1 | 미세먼지(PM-2.5) |  | 2
| 암모니아 | [5 empty] | 1 |  | 자외선/가시선분광법-인도페놀법 | [9 empty] | ES 01303.1d |  |  | 0.4 | ppm | 1 | 암모니아 |  | 2 |  | 암모니아
| 염화수소 | [5 empty] | 1 |  | 자외선가시선분광법-싸이오사이안산제이수은법 | [9 empty] | ES 01305.2d |  |  | 0.5 | ppm | 1 | 염화수소 |  | 2 |  | 염화수소
| 이황화탄소 | [5 empty] | 1 |  | 자외선/가시선분광법 | [9 empty] | ES 01309.2c |  |  | 1.3 | ppm | 1 | 이황화탄소 |  | 2 |  | 이황화탄소
| 황화수소 | [5 empty] | 1 |  | 자외선가시선분광법-메틸렌블루법 | [9 empty] | ES 01310.1d |  |  | 0.5 | ppm | 1 | 황화수소 |  | 2 |  | 황화수소
| 플루오린화합물 | [5 empty] | 1 |  | 자외선/가시선분광법-란타넘-알리자린콤플렉손법 | [9 empty] | ES 01311.1f |  |  | 0.02 | ppm | 2 | 플루오린화합물 |  | 2 |  | 불소화합물
| 사이안화수소 | [5 empty] | 1 |  | 자외선/가시선분광법- 4-피리딘카복실산-피라졸론법 | [9 empty] | ES 01312.1e |  |  | 0.02 | ppm | 2 | 사이안화수소 |  | 2 |  | 시안화수소
| 브로민화합물 | [5 empty] | 1 |  | 자외선/가시선분광법 | [9 empty] | ES 01502.1c |  |  | 0.6 | ppm | 1 | 브로민화합물 |  | 2 |  | 브롬화합물
| 페놀화합물 | [5 empty] | 1 |  | 자외선/가시선분광법-4-아미노안티피린법 | [9 empty] | ES 01503.2c |  |  | 0.32 | ppm | 2 | 페놀화합물 |  | 2 |  | 페놀화합물
| 염소 | [5 empty] | 1 |  | 자외선/가시선분광법- 4-피리딘카복실산-피라졸론법 | [9 empty] | ES 01306.2a |  |  | 0.04 | ppm | 1 | 염소 |  | 2 |  | 염소
| 비소 | [5 empty] | 1 |  | 유도결합플라스마 분광법 | [9 empty] | ES 01401.3e |  |  | 0.001 | ppm | 3 | 비소 |  | 2 |  | 비소화합물
| 베릴륨 | [5 empty] | 1 |  | 유도결합플라스마 분광법 | [9 empty] | ES 01400.2d |  |  | 0.008 | mg/S㎥ | 3 | 베릴륨 |  | 2 |  | 베릴륨 및 그 화합물
| 카드뮴 | [5 empty] | 1 |  | 유도결합플라스마 분광법 | [9 empty] | ES 01400.2d |  |  | 0.002 | mg/S㎥ | 3 | 카드뮴 |  | 2 |  | 카드뮴화합물
| 크로뮴 | [5 empty] | 1 |  | 유도결합플라스마 분광법 | [9 empty] | ES 01400.2d |  |  | 0.016 | mg/S㎥ | 3 | 크로뮴 |  | 2 |  | 크롬화합물
| 구리 | [5 empty] | 1 |  | 유도결합플라스마 분광법 | [9 empty] | ES 01400.2d |  |  | 0.016 | mg/S㎥ | 3 | 구리 |  | 2 |  | 구리화합물
| 니켈 | [5 empty] | 1 |  | 유도결합플라스마 분광법 | [9 empty] | ES 01400.2d |  |  | 0.002 | mg/S㎥ | 3 | 니켈 |  | 2 |  | 니켈화합물
| 납 | [5 empty] | 1 |  | 유도결합플라스마 분광법 | [9 empty] | ES 01400.2d |  |  | 0.008 | mg/S㎥ | 3 | 납 |  | 2 |  | 납화합물
| 아연 | [5 empty] | 1 |  | 유도결합플라스마 분광법 | [9 empty] | ES 01400.2d |  |  | 0.016 | mg/S㎥ | 3 | 아연 |  | 2 |  | 아연화합물
| 수은 | [5 empty] | 1 |  | 냉증기 원자흡수분광광도법 | [9 empty] | ES 01408.1d |  |  | 0.0002 | mg/S㎥ | 5 | 수은 |  | 2 |  | 수은화합물
| 염화바이닐 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 염화바이닐 |  | 2 |  | 염화비닐
| 1,3-뷰타다이엔 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 1,3-뷰타다이엔 | m(ng) | 2 |  | 1,3-부타디엔
| 다이클로로메테인 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 다이클로로메테인 | #N/A | 2 |  | 디클로로메탄
| 아크릴로나이트릴 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 아크릴로나이트릴 | #N/A | 2 |  | 아크릴로니트릴
| 클로로폼 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 클로로폼 | #N/A | 2 |  | 클로로포름
| 사염화탄소 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 사염화탄소 | #N/A | 2 |  | 사염화탄소
| 벤젠 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 벤젠 | #N/A | 2 |  | 벤젠
| 1,2-다이클로로에테인 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 1,2-다이클로로에테인 | #N/A | 2 |  | 1,2-디클로로에탄
| 트라이클로로에틸렌 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 트라이클로로에틸렌 | #N/A | 2 |  | 트리클로로에틸렌
| 테트라클로로에틸렌 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 테트라클로로에틸렌 | #N/A | 2 |  | 테트라클로로에틸렌
| 에틸벤젠 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 에틸벤젠 | #N/A | 1 |  | 에틸벤젠
| 스타이렌 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 스타이렌 | #N/A | 2 |  | 스틸렌
| 아닐린 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01520.b |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 아닐린 |  | 2 |  | 아닐린
| 톨루엔 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 톨루엔 | #N/A | 2 |  | 톨루엔
| 자일렌 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01511.1d |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 자일렌 | #N/A | 2 |  | 자일렌
| 다환방향족탄화수소류 | [5 empty] | 1 |  | 기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01505.1b |  |  | 3.2 | ng/S㎥ | 2 | 다환방향족탄화수소류 |  | 2 |  | 다환방향족탄화수소류
| 이황화메틸 | [5 empty] | 1 |  | 저온농충-모세관컬럼-기체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01521.a |  |  | 0.03 | ppm | 2 | 이황화메틸 | #N/A | 2 |  | 이황화메틸
#N/A
| 폼알데하이드 | [5 empty] | 1 |  | 고성능액체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01501.1d |  |  | 0.003 | ppm | 3 | 폼알데하이드 | #N/A | 2 |  | 포름알데히드
| 아세트알데하이드 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 1 |  | 고성능액체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01501.1d |  |  | 0.003 | ppm | 3 | 아세트알데하이드 | #N/A | 1 |  | 아세트알데히드
| 아크롤레인 | [5 empty] | 1 |  | 고성능액체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01501.1d |  |  | 0.003 | ppm | 3 | 아크롤레인 |  | 2 |  | 아크롤레인
| 벤지딘 | [5 empty] | 1 |  | 액체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01518.2a |  |  | 0.01 | ppm | 2 | 벤지딘 |  | 2 |  | 벤지딘
| 히드라진 | [5 empty] | 1 |  | 고성능액체크로마토그래피 | [9 empty] | ES 01319.1d |  |  | 0.01 | ppm | 2 | 히드라진 |  | 2 |  | 히드라진
[22 empty] | VOC채취량(L) 1 L ~ 5 L | 1 | #N/A | 압력 | #N/A

## Sheet1 (hidden)
성적서 항목명 | 현대차 항목명 | 수식열
먼지 | 먼지 | 먼지 | 먼지 | 18. | 염화바이닐
매연 | 매연 | 매연 | 매연 | 19. | 1,3-뷰타다이엔
NOx | 질소산화물 | NOx | 옵티마 | 20. | 다이클로로메테인
SOx | 황산화물 | SOx | 옵티마 | 21. | 아크릴로나이트릴
CO | 일산화탄소 | CO | 옵티마 | 22. | 클로로폼
THC | 탄화수소(THC) | THC | THC | 23. | 사염화탄소
|  |  |  | 24. | 벤젠
암모니아 | 암모니아 | 암모니아 |  | 25. | 1,2-다이클로로에테인
염화수소 | 염화수소 | 염화수소 |  | 26. | 트라이클로로에틸렌
이황화탄소 | 이황화탄소 | 이황화탄소 |  | 27. | 톨루엔
황화수소 | 황화수소 | 황화수소 |  | 28. | 테트라클로로에틸렌
플루오린화합물 | 불소화합물 | 플루오린화합물 |  | 29. | 에틸벤젠
사이안화수소 | 시안화수소 | 사이안화수소 |  | 30. | 자일렌
브로민화합물 | 브롬화합물 | 브로민화합물 |  | 31. | 스타이렌
페놀화합물 | 페놀화합물 | 페놀화합물 |  | 32. | 이황화메틸
비소 | 비소화합물 | 비소 | 중금속 | 33. | 폼알데하이드
카드뮴 | 카드뮴화합물 | 카드뮴 | 중금속 | 34. | 아세트알데하이드
납 | 납화합물 | 납 | 중금속 | 35. | 아크롤레인
크로뮴 | 크롬화합물 | 크로뮴 | 중금속
구리 | 구리화합물 | 구리 | 중금속
니켈 | 니켈화합물 | 니켈 | 중금속
아연 | 아연화합물 | 아연 | 중금속
수은 | 수은화합물 | 수은 | 수은
베릴륨 | 베릴륨 및 그 화합물 | 베릴륨 | 중금속
염화바이닐 | 염화비닐 | 염화바이닐 | A
1,3-뷰타다이엔 | 1,3-부타디엔 | 1,3-뷰타다이엔 | A
다이클로로메테인 | 디클로로메탄 | 다이클로로메테인 | T
아크릴로나이트릴 | 아크릴로니트릴 | 아크릴로나이트릴 | T
클로로폼 | 클로로포름 | 클로로폼 | T
사염화탄소 | 사염화탄소 | 사염화탄소 | A
벤젠 | 벤젠 | 벤젠 | T
1,2-다이클로로에테인 | 1,2-디클로로에탄 | 1,2-다이클로로에테인 | T
트라이클로로에틸렌 | 트리클로로에틸렌 | 트라이클로로에틸렌 | T
톨루엔 | 톨루엔 | 톨루엔 | T
테트라클로로에틸렌 | 테트라클로로에틸렌 | 테트라클로로에틸렌 | T
에틸벤젠 | 에틸벤젠 | 에틸벤젠 | T
자일렌 | 자일렌 | 자일렌 | T
스타이렌 | 스틸렌 | 스타이렌 | T
이황화메틸 | 이황화메틸 | 이황화메틸 | 테들러백
폼알데하이드 | 포름알데히드 | 폼알데하이드 | DNPH
아세트알데하이드 | 아세트알데히드 | 아세트알데하이드 | DNPH
아크롤레인 | 아크롤레인 | 아크롤레인 | DNPH

## 대기측정기록부 (hidden)
[별지 제21호 서식]
대 기 측 정 기 록 부
①의뢰인 | 상 호 (기관명) |  | 0 |  |  |  |  | ② 일 반 현 황 | 업 종 |  |  | 0 | [5 empty] | 기술인력
| 소 재 지 (주 소) |  | 0 | [5 empty] | 시설 종류 |  |  | 0 | [5 empty] | 맹호수 |  | 박민우 | 이동협 | 정우창 | 신민석 | 강민수 | 강원석 | 정종원 | 김흥록 | 송정현
| 대 표 자 (의뢰인) |  | 0 | [5 empty] | 사업장 종별 |  |  | 종
| 환 경 기 술 인 |  | 0
③의뢰내용 | 측 정 용 도 |  | 자가 측정용 | [14 empty] | 품책 |  | 대기기책 |  | 현재분책
| 굴 뚝 |  | 굴뚝 명칭 | [5 empty] | 높이 [m] |  | 안지름(측정공) [m] |  |  |  | 굴뚝 종별 [종] |  |  | 진수일 |  | 이나영 |  | 이나영 |  | 김태우 | 백희석 | 김인현
|  |  | (KGAR-25-01-497-01) | [5 empty] | 0 m |  | 0.600 m |  |  |  | 종
| 의 뢰 항 목 |  | 에틸벤젠 아세트알데하이드 (총 2 항목)
④시료채취 | 현 장 기 상 |  | 날씨 | 기온 [℃] |  | 습도 [%] |  |  | 기압 [mmHg] |  |  | 풍향 [풍] |  |  | 풍속 [m/s] |  |  | *분석기술인 -> 기술책임자
|  |  | 흐림 | 19.8 |  | 57.6 |  |  | 759.3 |  |  | 정온 |  |  | 0
| 배 출 가 스 |  | 표준산소농도 |  | 실측산소농도 |  |  |  | 배출가스유량(산소보정 전) |  |  |  |  | 배출가스유량(산소보정 후)
|  |  | - |  | 20.9 % |  |  |  | 187.6 S㎥/분 |  |  |  |  | 187.6 S㎥/분
|  |  | 수분량 |  | 배출가스온도 |  |  |  | 배출가스 유속 |  |  |  |  | 기타
|  |  | 2.13 % |  | 39 ℃ |  |  |  | 12.911 m/s |  |  |  |  | -
| 방 지 시 설 |  | 명 칭 | [5 empty] | 대 상 물 질 |  |  |  |  | 방 지 효 율
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  | %
| 채 취 일 시 |  | 채취일 | 2025-09-24 |  |  |  |  | 시료채취자 |  |  |  | 이 동 협 (서명)
|  |  | 채취시간 | 8 : 20 ~ 9 : 10 | [8 empty] | 강 민 수 (서명)
⑤ 시 설 가 동 상 황 | 배출시설 명칭 |  | 측정당시 시간당 사용(생산)량 | [10 empty] | 방지시설 명칭
|  |  | 연료사용량 | 제품생산량 |  | 소각량 |  | 원료투입량 |  | 종류 |  | 단위
| 0 |  | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Kg/Hr |  | 0
⑥측정분석결과 | 측 정 항 목 |  | 허용 기준 |  | 측정분석값 |  |  | 측정시간 |  |  | 측정분석방법 (기기명) |  |  |  | 비고
-이하여백-
| 분 석 기 간 |  | 2025-09-26 ~ 2025-09-30 | [5 empty] | 분석기술인 |  |  |  | 책임기술인과 같음
[9 empty] | 책임기술인 |  |  |  | 이 나 영 |  |  | (인)
⑦ 종 합 의 견 |  |  |  | 배 출 허 용 기 준 에 |  |  |  | 적합 |  |  |  |  | .
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
[7 empty] | 2025 |  | 년 |  | 10 | 월 |  | 10 | 일 |  |  |  | 발행일
|  | 상 호 |  | 한 국 종 합 환 경 산 업 ㈜
|  | 소재지 및 연락처 |  | 부산광역시 강서구 대저중앙로394번가길 56(대저1동), 051-555-6511
|  | 대 표 자 성 명 |  | 김항재 | [10 empty] | (서명 또는 인)
※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없음.
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 “-”으로 기재됩니다.
※ 액체연료는 황함유량을 ( )안에 %단위로 표기하여 주시기 바랍니다.
재발행
2022. 11. 26

## 대기측정기록부(2페이지) (hidden)
[별지 제21호 서식]
대 기 측 정 기 록 부
①의뢰인 | 상 호 (기관명) |  | 0 |  |  |  |  | ② 일 반 현 황 | 업 종 |  |  | 0
| 소 재 지 (주 소) |  | 0 | [5 empty] | 시설 종류 |  |  | 0 |  |  |  |  | 기술인력
| 대 표 자 (의뢰인) |  | 0 | [5 empty] | 사업장 종별 |  |  | 종 |  |  |  |  | 맹호수 | 박민우 | 이동협 | 정우창 | 신민석 | 강민수 | 강원석 | 정종원 | 김흥록 | 송정현
| 환 경 기 술 인 |  | 0
③의뢰내용 | 측 정 용 도 |  | 자가 측정용
| 굴 뚝 |  | 굴뚝 명칭 | [5 empty] | 높이 [m] |  | 안지름(측정공) [m] |  |  |  | 굴뚝 종별 [종] |  | 품책 | 대기기책 |  | 현재분책
|  |  | (KGAR-25-01-497-01) | [5 empty] | 0 m |  | 0.600 m |  |  |  | 종 |  | 진수일 | 이나영 |  | 이나영 |  | 김태우 | 백희석 | 김인현
| 의 뢰 항 목 |  | 에틸벤젠 아세트알데하이드 (총 2 항목)
④시료채취 | 현 장 기 상 |  | 날씨 | 기온 [℃] |  | 습도 [%] |  |  | 기압 [mmHg] |  |  | 풍향 [풍] |  |  | 풍속 [m/s]
|  |  | 흐림 | 19.8 |  | 57.6 |  |  | 759.3 |  |  | 정온 |  |  | 0 |  | *분석기술인 -> 기술책임자
| 배 출 가 스 |  | 표준산소농도 |  | 실측산소농도 |  |  |  | 배출가스유량(산소보정 전) |  |  |  |  | 배출가스유량(산소보정 후)
|  |  | - |  | 20.9 % |  |  |  | 187.6 S㎥/분 |  |  |  |  | 187.6 S㎥/분
|  |  | 수분량 |  | 배출가스온도 |  |  |  | 배출가스 유속 |  |  |  |  | 기타
|  |  | 2.13 % |  | 39 ℃ |  |  |  | 12.911 m/s |  |  |  |  | -
| 방 지 시 설 |  | 명 칭 | [5 empty] | 대 상 물 질 |  |  |  |  | 방 지 효 율
[9 empty] | - |  |  |  |  | - |  | %
| 채 취 일 시 |  | 채취일 | 2025-09-24 |  |  |  |  | 시료채취자 |  |  |  | 이 동 협 (서명)
|  |  | 채취시간 | 8 : 20 ~ 9 : 10 | [8 empty] | 강 민 수 (서명)
⑤ 시 설 가 동 상 황 | 배출시설 명칭 |  | 측정당시 시간당 사용(생산)량 | [10 empty] | 방지시설 명칭
|  |  | 연료사용량 | 제품생산량 |  | 소각량 |  | 원료투입량 |  | 종류 |  | 단위
| 0 |  | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Kg/Hr |  | 0
⑥측정분석결과 | 측 정 항 목 |  | 허용 기준 |  | 측정분석값 |  |  | 측정시간 |  |  | 측정분석방법 (기기명) |  |  |  | 비고
-이하여백-
[별지 제21호 서식]
대 기 측 정 기 록 부
⑥측정분석결과 | 측 정 항 목 |  | 허용 기준 |  | 측정분석값 |  |  | 측정시간 |  |  | 측정분석방법 (기기명) |  |  |  | 비고
| 분 석 기 간 |  | 2025-09-26 ~ 2025-09-30 | [5 empty] | 분석기술인 |  |  |  | 책임기술인과 같음
[9 empty] | 책임기술인 |  |  |  | 이 나 영 |  |  | (인)
⑦ 종 합 의 견 |  |  |  | 배 출 허 용 기 준 에 |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | .
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
[7 empty] | 2025 |  | 년 |  | 10 | 월 |  | 10 | 일 |  |  | 발행일
|  | 상 호 |  | 한 국 종 합 환 경 산 업 ㈜
|  | 소재지 및 연락처 |  | 부산광역시 강서구 대저중앙로394번가길 56(대저1동), 051-555-6511
|  | 대 표 자 성 명 |  | 김항재 | [10 empty] | (서명 또는 인)
※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없음.
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 “-”으로 기재됩니다.
※ 액체연료는 황함유량을 ( )안에 %단위로 표기하여 주시기 바랍니다.
재발행
2022. 11. 26

## 대기측정기록부(현대차)
[별지 제21호 서식]
대 기 측 정 기 록 부
①의뢰인 | 상 호 (기관명) |  | 0 |  |  |  |  | ② 일 반 현 황 | 업 종 |  |  | 0 | [5 empty] | 기술인력
| 소 재 지 (주 소) |  | 0 | [5 empty] | 시설 종류 |  |  | - | [5 empty] | 맹호수 |  | 박민우 | 이동협 | 정우창 | 신민석 | 강민수 | 강원석 | 정종원 | 김흥록 | 송정현
| 대 표 자 (의뢰인) |  | 0 | [5 empty] | 사업장 종별 |  |  | 종
| 환 경 기 술 인 |  | 0
③의뢰내용 | 측 정 용 도 |  | 자가 측정용 | [14 empty] | 품책 |  | 대기기책 |  | 현재분책
| 굴 뚝 |  | 굴뚝 명칭 | [5 empty] | 높이 [m] |  | 안지름(측정공) [m] |  |  |  | 굴뚝 종별 [종] |  |  | 진수일 |  | 이나영 |  | 이나영 |  | 김태우 | 백희석 | 김인현
|  |  | (KGAR-25-01-497-01) | [5 empty] | 0 m |  | 0.600 m |  |  |  | 종
| 의 뢰 항 목 |  | 에틸벤젠 아세트알데하이드 (총 2 항목)
④시료채취 | 현 장 기 상 |  | 날씨 | 기온 [℃] |  | 습도 [%] |  |  | 기압 [mmHg] |  |  | 풍향 [풍] |  |  | 풍속 [m/s] |  |  | *분석기술인 -> 기술책임자
|  |  | 흐림 | 19.8 |  | 57.6 |  |  | 759.3 |  |  | 정온 |  |  | 0
| 배 출 가 스 |  | 표준산소농도 |  | 실측산소농도 |  |  |  | 배출가스유량(산소보정 전) |  |  |  |  | 배출가스유량(산소보정 후)
|  |  | - |  | 20.9 % |  |  |  | 187.6 S㎥/분 |  |  |  |  | 187.6 S㎥/분
|  |  | 수분량 |  | 배출가스온도 |  |  |  | 배출가스 유속 |  |  |  |  | 기타
|  |  | 2.13 % |  | 39 ℃ |  |  |  | 12.911 m/s |  |  |  |  | -
| 방 지 시 설 |  | 명 칭 | [5 empty] | 대 상 물 질 |  |  |  |  | 방 지 효 율
|  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | %
|  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | %
|  |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  | %
| 채 취 일 시 |  | 채취일 | 2025-09-24 |  |  |  |  | 시료채취자 |  |  |  | 이 동 협 (서명)
|  |  | 채취시간 | 8 : 20 ~ 9 : 10 | [8 empty] | 강 민 수 (서명)
⑤ 시 설 가 동 상 황 | 배출시설 명칭 |  | 측정당시 시간당 사용(생산)량 | [10 empty] | 방지시설 명칭
|  |  | 연료사용량 | 제품생산량 |  | 소각량 |  | 원료투입량 |  | 종류 |  | 단위
| - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
| - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
| - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
| - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | -
⑥측정분석결과 | 측 정 항 목 |  | 허용 기준 |  | 측정분석값 |  |  | 측정시간 |  |  | 측정분석방법 (기기명) |  |  |  | 비고
| 에틸벤젠 |  | 12 | ppm | 불검출 |  |  | 08 : 43 ~ 08 : 48 |  |  | ES 01511.1d |  |  |  | 기체크로마토그래피 |  | -이하여백-
| 아세트알데히드 |  | - | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A
-이하여백-
| 분 석 기 간 |  | 2025-09-26 ~ 2025-09-30 | [5 empty] | 분석기술인 |  |  |  | 책임기술인과 같음
[9 empty] | 책임기술인 |  |  |  | 이 나 영 |  |  | (인)
⑦ 종 합 의 견 |  |  |  | 배 출 허 용 기 준 에 |  |  |  | 적합 |  |  |  |  | .
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
[7 empty] | 2025 |  | 년 |  | 10 | 월 |  | 10 | 일 |  |  |  | 발행일
|  | 상 호 |  | 한 국 종 합 환 경 산 업 ㈜
|  | 소재지 및 연락처 |  | 부산광역시 강서구 대저중앙로394번가길 56(대저1동), 051-555-6511
|  | 대 표 자 성 명 |  | 김항재 | [10 empty] | (서명 또는 인)
※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없음.
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 “-”으로 기재됩니다.
※ 액체연료는 황함유량을 ( )안에 %단위로 표기하여 주시기 바랍니다.
재발행
2022. 11. 26

## 현대차 시설명칭
배출시설명 | 연료사용량 (시간당) | 제품생산량 |  | 제품생산량 (시간당) | 원료투입량 |  | 원료투입량 (시간당) | 원료 종류
도장시설 (전착) |  | 225 | 대/일 | 14.06 대 | 1796.5 | kg/일 | 112.28 kg | 전착 도료 및 신너

## 한종_시료채취기록지
| 대기시료 채취기록지 | [20 empty] | 우여주 |  |  |  |  | 김혜진 |  |  |  | 이상직
[15 empty] | 접수번호 : | KGAR-25-01-497-01 |  |  |  | 가스상
| 업 체 명 |  |  | 0 |  |  |  |  | 굴뚝높이: |  |  | 0 | 5 (측정공) | m | 대기온도 : |  | 19.8 ℃ |  | 습 도 : |  | 57.6 % | 김세리
[9 empty] | 굴뚝단면 및 측정점 배열 | [17 empty] | 조복주
| 배 출 시 설 |  |  | 0 | [10 empty] | 풍 향 : |  | 정온 |  | 날 씨 : |  | 흐림
| 방지시설명 |  |  | 0 | [10 empty] | 풍 속 : |  | 0 m/s |  | 피토관계수 : |  | 0.83 | 윤명원 |  |  |  |  | 조병일
| 측 정 일 |  |  | 2025-09-24 | [10 empty] | 측정공 위치의 기압 : |  |  |  | 759.3 mmHg
| 채 취 시 간 |  |  | 8 : 20 |  | ~ | 9 : 10 | [7 empty] | ΔH : | 46.3 |  |  | YD : | 1
| 연도 직경(m) |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 연도 벽면으로부터 (cm) | [5 empty] | 가스흡입량 : |  |  |  | - |  | Sm3
| 연도 면적(㎡) |  |  | 0.283 |  |  |  |  | 1지점. |  | 8.79 |  |  |  | O2(%) : |  | 20.9 |  | CO2(%) : |  | 0 |  |  |  | 맹호수 |  | 박민우 |  | 이동협 |  | 정우창 |  | 신민석 |  | 강민수 |  | 강민수
| 측정여지 번호 |  |  | - |  |  |  |  | 2지점. |  | 51.21 |  |  |  | 누출검사 확인 (mmHg) : |  | - |  | 배출가스 정압 (mmHg) : |  | 0.17
| 기술책임자 확인 |  |  | 이 나 영 |  |  | ( 서 명 ) |  | 3지점. | [5 empty] | 흡인노즐 (mm) : |  |  |  | -
| 시료채취자 확인 |  |  | 이 동 협 |  |  | ( 서 명 ) |  | 4지점. | [5 empty] | 노즐단면적 (㎠) : |  |  |  | -
|  |  |  | 강 민 수 |  |  | ( 서 명 ) | [17 empty] | 강원석 |  | 정종원 |  | 김흥록
| 시료채취입회자 (환경기술인) |  |  | 우 여 주 |  |  | ( 서 명 ) |  | 5지점. | [5 empty] | 등속흡인계수 (%) : |  |  |  | -
| [입자상 물질] |  |  |  | 측정시간 ( |  |  |  | ~ |  |  | )
| 채취점 번호 | 채취 시간 (분) |  | 진공압 (mmHg) |  | 정압 (mmH2O) |  | 동압 (mmH2O) |  | 온 도(℃) |  |  | K-Factor |  | 오리피스 압차 (mmH2O) | 여과지 홀더 온도 (℃) |  | 임핀저 출구 온도 (℃) |  | 채취 전 |  | 먼지 |  |  |  | 중금속 |  |  |  | 수은 |  |  |  | PM10 |  |  |  | PM2.5
[10 empty] | Ts | Tm (in) | Tm (out) | [7 empty] | 채취 후 | 채취량(L) | 9 | 15 | 9 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | 9 | 30 | 10 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 12 | 0
| 1번 |  |  |  |  | 2.3 |  | 13.9 |  | 39 | [11 empty] | 09 : 15 ~ 09 : 00 |  |  |  | 11 : 11 ~ 12 : 00 |  |  |  | 09 : 30 ~ 10 : 55 |  |  |  | 10 : 10 ~ 10 : 10 |  |  |  | 11 : 00 ~ 12 : 00
| 2번 |  |  |  |  | 2.2 |  | 13.7 |  | 39 | [11 empty] | 가스분석기 측정시간 |  |  |  | THC 측정시간 |  |  |  | 매 연 ( 1분 )
3번
4번
5번
합 계
| 평 균 |  |  |  |  | 2.25 |  | 13.8 |  | 39
| [수 분 ] |  | 수분량(%) : |  |  | 2.13 |  |  | 배출가스온도(℃) : | [6 empty] | 포화수증기압 :
| 흡인유량 (L/min) |  | 가스미터압 (mmHg) |  |  | 온 도(℃) |  |  |  | 무수염화칼슘(g) |  |  |  | 채 취 시 간 : |  |  |  | 8 |  |  | 분
[6 empty] | Tm(in) |  | Tm(out) |  | 전 무게 |  | 후 무게 |  | 채취 전 |  | 채취 후 |  |  | 채취량(L)
| 1 |  | 0.74 |  |  | 21 |  | 21 |  | 263.29 |  | 263.42 |  | 22242 |  | 22250 |  |  | 8
| [가스상 및 VOCs 물질] |  |  |  |  | 가스분석기 측정시간 ( | [6 empty] | ) |  |  | THC 측정시간 |  |  | ( : ~ : )
| 항 목 |  | 측정시간 |  |  |  | 흡인유량 (L/min) | 가스미터압 (mmHg) | 온 도(℃) |  | 채취전 |  | 채취후 |  | Tube No. |  |  | 채취량 (L) |  | 매 연 |  | 측정시간 여기에 기입
[9 empty] | Tm(in) | Tm(out) |  |  |  |  | 현장바탕시료 | 시료 |  |  |  | ( : ~ : ) | [10 empty] | 수식열 | [8 empty] | 현대차 요구 항목명
VOCs-T | VOCs-T |  | 08 : 43 ~ 08 : 48 |  |  |  | 0.2 | 0.44 | 19 | 19 |  |  |  |  | B03711 | B07207 |  | 1 |  | 0 |  | 8 | 43 | 8 | 48 | [5 empty] | 암모니아 |  | 2 |  | 20 |  | 암모니아 |  |  | 암모니아
VOCs | VOCs |  | 08 : 49 ~ 08 : 54 |  |  |  | 1 | 0.74 | 20 | 20 | [5 empty] | DNPH |  | 5 |  | 1 |  | 8 | 49 | 8 | 54 | [5 empty] | 염화수소 |  | 1 |  | 40 |  | 염화수소 |  |  | 염화수소
[20 empty] | 2 | [10 empty] | 이황화탄소 |  | 0.1 |  | 10 |  | 이황화탄소 |  |  | 이황화탄소
[20 empty] | 3 | [10 empty] | 황화수소 |  | 1 |  | 20 |  | 황화수소 |  |  | 황화수소
[20 empty] | 4 | [10 empty] | 플루오린화합물 |  | 1 |  | 80 |  | 플루오린화합물 |  |  | 불소화합물
[20 empty] | 5 | [10 empty] | 사이안화수소 |  | 1 |  | 10 |  | 사이안화수소 |  |  | 시안화수소
[31 empty] | 브로민화합물 |  | 1 |  | 40 |  | 브로민화합물 |  |  | 브롬화합물
[31 empty] | 페놀화합물 |  | 1 |  | 20 |  | 페놀화합물 |  |  | 페놀화합물
[31 empty] | 비소화합물 |  | 22.7273 |  |  |  | 비소화합물 |  |  | 비소화합물
[31 empty] | VOCs-T |  | 0.2 |  | 1 |  | VOCs-T |  |  | VOCs-T
[31 empty] | VOCs-A |  | 0.2 |  | 1 |  | VOCs-A |  |  | VOCs-A
[31 empty] | VOCs |  | 1 |  | 5 |  | VOCs |  |  | VOCs
[31 empty] | 이황화메틸 | [5 empty] | 이황화메틸 |  |  | 이황화메틸
[31 empty] | THC | [5 empty] | THC |  |  | THC

## 시험일지(계산일지-1)
[19 empty] | 시 험 일 지 | [17 empty] | 작성 | [5 empty] | 승인
|  |  | 분석 물질 |  |  |  |  | : | 하단 일지 참조 | [36 empty] | 맹호수 | 박민우 | 이동협 | 김흥록 | 정종원 | 최병효 | 정우창 | 이강혁
|  |  | 시 험 법 |  |  |  |  | : | ES 01114.b 배출가스 중 굴뚝 배출 시료채취방법 | [17 empty] | 채 취 일 |  |  |  | : | 2025-09-24
|  |  | 기 기 명 |  |  |  |  | : | - | [17 empty] | 접 수 일 |  |  |  | : | 2025-09-26
|  |  | 분 석 자 |  |  |  |  | : | 이 동 협 | [17 empty] | 시험기간 |  |  |  | : | 2025-09-26 | [13 empty] | 기책 | 품책 |  | 현재분책
[46 empty] | 진수일 |  |  | 이나영 |  | 허정민 | 백희석 | 신민석
접수번호
01-497-01
A. 수분량 |  |  |  | = | 2.13 |  |  | ％ |  |  |  |  | 22.4 |  | x | ( | 0.13 |  | ) | x 100
Xw |  | = | [10 empty] | 18
|  |  | ( | 8 |  | ) x |  | 273 | [5 empty] | x | ( | 759.3 |  |  | ) | + | ( | 0.74 |  | ) | + | 22.4 |  | x | ( | 0.13 |  | )
[8 empty] | 273 + ( |  |  | 21 |  | ) |  | 760 | [10 empty] | 18
B. 배출가스밀도 = | [6 empty] | 1.119 |  |  | kg/m3 |  |  |  | ro = |  | 1.28
| r |  | = | ( | 1.28 |  | ) | x | 273 | [8 empty] | x | ( | 759.3 |  |  | ) | + | ( | 0.17 |  |  | )
[9 empty] | 273 |  |  | + | ( | 39 |  |  | ) |  | 760
C. 배출가스유속 = | [6 empty] | 12.911 |  |  | m/s
| V |  | = | ( | 0.83 |  |  | ) | x |  |  | 2 | x | 9.81 |  | x | ( | 13.8 |  |  | )
[14 empty] | ( | 1.119 |  |  |  | )
D. 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량 = | [15 empty] | - |  |  |  | mL
| Vic |  | = | ( | - |  |  | ) | x | ( |  |  | ( | - |  |  | ) |  |  | ) | x | 18
[11 empty] | 100 |  |  | - | ( | - |  |  | ) |  |  | 22.4
E. 등속흡인계수 계산( I factor) = | [11 empty] | - |  |  |  | %
| I |  | = | ( | - |  |  | ) [ | 0.00346 ( |  |  |  | - |  | ) | + | ( | - |  |  | ) / ( |  | - |  |  | ) x (( |  | - |  |  | ) + ( |  | - |  |  | ) | / | 13.6 |  | )] | x | ( 1.667 |  | x | 10⁴ )
[12 empty] | ( | - |  |  | ) x ( |  | - |  | ) x ( |  | - |  |  |  | ) x ( |  | - |  |  | )
< 농도 계산 >
A. 수분량(%) | [7 empty] | 22.4 |  | x | ma |  | x | 100 | [7 empty] | B. 배출가스밀도(kg/m3) | [14 empty] | C. 배출가스유속(m/s)
| Xw |  | = |  |  |  |  | 18 | [14 empty] | r | = | ro | x | 273 |  |  |  | x | Pa + P's | [5 empty] | V | = | C |  | ( | 2gh | )
|  |  |  | Vm |  | x | 273 |  |  | x | Pa + pm |  |  |  | + | 22.4 |  | x | ma | [7 empty] | 273+θs |  |  |  |  | 760 | [10 empty] | r
[7 empty] | 273+θm |  |  |  | 760 |  |  |  |  | 18
D. 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량(mL) | [18 empty] | E. 등속흡인계수 계산( I factor %)
| Vic |  | = | Vs |  | x ( |  | Xw |  |  |  | ) x |  | 18 | [5 empty] | I |  | = | Ts [0.00346Vic + V'm/Tm(Pa+ΔH/13.6)] | [14 empty] | x | ( | 1.667 x 104 |  |  |  | )
[8 empty] | 100-Xw | [5 empty] | 22.4 | [8 empty] | Ps x t x v x An
Xw : |  | 습배기가스중의 수증기 부피 백분율(%) | [14 empty] | ma : |  | 흡습수분의 질량(ma2-ma1)(g) | [11 empty] | Vm : |  | 흡인한 건조량(건식가스미터에서 읽은 값)(L)
θm : |  | 가스미터에서의 흡인가스온도(℃) | [12 empty] | Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg) | [11 empty] | Pm : |  | 가스미터에서의 가스의 게이지압(mmHg)
ro : |  | 표준상태로 환산한 습한 배출가스 밀도(kg/Sm3) | [17 empty] | Pa : |  | 대기압(mmHg) | [6 empty] | P's : |  | 각 측정점에서 배출가스 정압의 평균치(mmHg)
θs : |  | 각 측정점에서 배출가스 온도의 평균치(℃)
C : |  | 피토우관 계수 | [5 empty] | g : |  | 중력 가속도(9.81m/s2) | [8 empty] | h : |  | 피토우관에 의한 동압 평균치(mmH2O) | [13 empty] | r : |  | 굴뚝내의습한배출가스밀도(kg/m3)
Vic : |  | 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량(mL) | [14 empty] | Vs : |  | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(L)
Xw : |  | 습배기가스중의 수증기 부피 백분율(%)
Ts : |  | 배출가스 평균 절대온도(K : 273+θs(℃)) | [13 empty] | Vic : |  | 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량(mL) | [14 empty] | An : |  | 노즐의 단면적(cm2)
V'm : |  | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(m3) | [15 empty] | Tm : |  | 건식가스미터의 평균 절대온도(K : 273 + θm(℃)) | [16 empty] | ΔH : |  | 오리피스 압차(mmH2O)
Pa : |  | 측정공 위치의대기압(mmHg) | [9 empty] | Ps : |  | 배출가스압력(mmHg : Pa+P's) | [10 empty] | t : | 총시료 채취시간(min) | [7 empty] | v : | 배출가스 평균유속(m/s)

## 시험일지(계산일지-1 포화)
[19 empty] | 시 험 일 지 | [16 empty] | 작성 | [5 empty] | 승인
|  |  | 분석 물질 |  |  |  |  | : | 하단 일지 참조
|  |  | 시 험 법 |  |  |  |  | : | ES 01114.b 배출가스 중 굴뚝 배출 시료채취방법 | [17 empty] | 채 취 일 |  |  |  | : | 2025-09-24
|  |  | 기 기 명 |  |  |  |  | : | - | [17 empty] | 접 수 일 |  |  |  | : | 2025-09-26
|  |  | 분 석 자 |  |  |  |  | : | 이 동 협 | [17 empty] | 시험기간 |  |  |  | : | 2025-09-26
접수번호
01-497-01
A. 수분량 |  |  |  | = | 6.91 |  |  | ％
Xw |  | = |  |  | ( | 52.51 |  |  | ) |  |  |  | x | 100
|  |  | ( | 759.3 |  |  | ) + ( |  | 0.17 |  |  | )
B. 배출가스밀도 = | [6 empty] | 1.119 |  |  | kg/m3 |  |  |  | ro = |  | 1.28
| r |  | = | ( | 1.28 |  | ) | x | 273 | [8 empty] | x | ( | 759.3 |  |  | ) | + | ( | 0.17 |  |  | )
[9 empty] | 273 |  |  | + | ( | 39 |  |  | ) |  | 760
C. 배출가스유속 = | [6 empty] | 12.911 |  |  | m/s
| V |  | = | ( | 0.83 |  |  | ) | x |  |  | 2 | x | 9.81 |  | x | ( | 13.8 |  |  | )
[14 empty] | ( | 1.119 |  |  |  | )
D. 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량 = | [19 empty] | mL
| Vic |  | = | ( | - |  |  | ) | x | ( |  |  | ( | - |  |  | ) |  |  | ) | x | 18
[11 empty] | 100 |  |  | - | ( | - |  |  | ) |  |  | 22.4
E. 등속흡인계수 계산( I factor) = | [15 empty] | %
| I |  | = | ( | - |  |  | ) [ | 0.00346 ( |  |  |  | - |  | ) | + | ( | - |  |  | ) / ( |  | - |  |  | ) x (( |  | - |  |  | ) + ( |  | - |  | ) | / | 13.6 |  | )] | x | ( 1.667 |  | x | 10⁴ )
[12 empty] | ( | - |  |  | ) x ( |  | - |  | ) x ( |  | - |  |  |  | ) x ( |  | - |  |  | )
< 농도 계산 >
A. 수분량(%) | [11 empty] | B. 배출가스밀도(kg/m3) | [14 empty] | C. 배출가스유속(m/s)
| Xw |  | = | Pυ |  |  |  | x | 100 |  |  |  | r | = | ro | x | 273 |  |  |  | x | Pa + P's | [5 empty] | V | = | C |  | ( | 2gh | )
|  |  |  | Pa + P's | [12 empty] | 273+θs |  |  |  |  | 760 | [10 empty] | r
D. 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량(mL) | [18 empty] | E. 등속흡인계수 계산( I factor %)
| Vic |  | = | Vs |  | x ( |  | Xw |  |  |  | ) x |  | 18 | [5 empty] | I |  | = | Ts [0.00346Vic + V'm/Tm(Pa+ΔH/13.6)] | [13 empty] | x | ( | 1.667 x 104 |  |  |  | )
[8 empty] | 100-Xw | [5 empty] | 22.4 | [8 empty] | Ps x t x v x An
Xw : |  | 습배기가스중의 수증기 부피 백분율(%) | [13 empty] | Pυ : |  | 배출가스 온도에 따른 포화수증기압(mmHg) | [14 empty] | Pa : | 측정공 위치의 대기압(mmHg)
P's : |  | 각 측정점에서 배출가스 정압의 평균치(mmHg)
ro : |  | 표준상태로 환산한 습한 배출가스 밀도(kg/Sm3) | [16 empty] | θs : |  | 각 측정점에서 배출가스 온도의 평균치(℃) | [13 empty] | Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg)
P's : |  | 각 측정점에서 배출가스 정압의 평균치(mmHg)
V : |  | 배출가스 평균유속(m/s) | [8 empty] | C : | 피토우관 계수 |  |  |  |  | g : | 중력 가속도(9.81m/s2) | [7 empty] | h : | 피토우관에 의한 동압 평균치(mmH2O)
r : |  | 굴뚝내의습한배출가스밀도(kg/m3)
Vic : |  | 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량(mL) | [14 empty] | Vs : |  | 건식가스미터에서읽은가스시료채취량(L) | [13 empty] | Xw : | 습배기가스중의 수증기 부피 백분율(%)
Ts : |  | 배출가스평균절대온도(K : 273+θs(℃)) | [12 empty] | Vic : |  | 임핀저와실리카겔에채취된물의총량(mL) | [13 empty] | V'm : |  | 건식가스미터에서읽은가스시료채취량(m3)
Tm : |  | 건식가스미터의평균절대온도(K : 273+θm(℃)) | [15 empty] | Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg) | [10 empty] | ΔH : |  | 오리피스 압차(mmH2O)
Ps : |  | 배출가스 압력(mmHg : Pa+P's) | [10 empty] | t : |  | 총시료 채취시간(min) | [7 empty] | v : |  | 배출가스평균유속(m/s) | [7 empty] | An : | 노즐의 단면적(cm2)

## 시험일지(계산일지-2)
[19 empty] | 시 험 일 지 | [17 empty] | 작성 |  |  |  |  | 승인
|  |  | 분석 물질 |  |  |  |  | : | 하단 일지 참조
|  |  | 시 험 법 |  |  |  |  | : | ES 01114.b 배출가스 중 굴뚝 배출 시료채취방법 | [17 empty] | 채 취 일 |  |  |  | : | 2025-09-24
|  |  | 기 기 명 |  |  |  |  | : | - | [17 empty] | 접 수 일 |  |  |  | : | 2025-09-26
|  |  | 분 석 자 |  |  |  |  | : | 이 동 협 | [17 empty] | 시험기간 |  |  |  | : | 2025-09-26
접수번호
01-497-01
A. 배출가스량 계산 = | [7 empty] | 11256.5 |  |  |  |  | Sm³/h, |  |  | ( | 187.6 |  |  |  | Sm³/min, |  |  |  | )
| Qa |  | = | ( | 12.911 |  |  |  | ) x ( |  | 0.283 |  |  | ) | x | 273 | [6 empty] | x | ( | 759.3 |  |  | ) + ( |  | 0.17 |  |  | ) | x | ( 1 - |  | ( | 2.13 |  | ) | ) | x | 3600
[16 empty] | 273 + ( |  |  | 39 |  |  | ) |  | 760 | [12 empty] | 100
B. 먼지농도 계산 = | [7 empty] | - |  |  |  |  | mg/Sm³
| Ca |  | = | [8 empty] | ( | - | [10 empty] | ) | [9 empty] | md |  | = | 0
|  |  |  | ( | - |  |  | ) x |  | 273 | [7 empty] | x | ( | - |  |  |  | ) + ( |  | - |  |  |  | ) / 13.6 |  |  |  | mda |  | = | 0
[10 empty] | 273 + ( |  |  | - |  |  |  | ) |  | 760 | [14 empty] | mdb |  | = | 0
C. 먼지농도 = | [5 empty] | - |  |  |  |  | mg/Sm³
| C |  | = | ( | - |  |  |  | ) x |  | 21 - ( |  |  | - |  |  | )
[11 empty] | 21 - ( |  |  | - |  |  | )
D. 배출가스유량 = | [6 empty] | 11256.5 |  |  |  |  | Sm³/hr, ( |  |  |  | 187.6 |  |  | Sm³/min)
| Q |  | = | ( | 11256.5 |  |  |  | ) / |  | 21 - ( |  |  | - |  |  | )
[11 empty] | 21 - ( |  |  | - |  |  | )
< 농도 계산 >
A. 배출가스량 계산(Sm³/h) | [29 empty] | B. 먼지농도 계산(mg/Sm³) | [8 empty] | *md = mda-mdb
| Qa |  | = | V | x | A | x | 273 |  |  |  |  | x | Pa + P's |  |  |  |  | x | ( | 1 | - | Xw |  | ) | x | 3600 |  |  |  | Ca |  | = | md
[8 empty] | 273 + |  |  | θs |  |  | 273 | [8 empty] | 100 | [10 empty] | V'm |  | x | 273 |  |  | x | Pa + ΔH / 13.6
[37 empty] | 273 + θm |  |  |  | 760
C. 먼지농도 | [12 empty] | D. 배출가스유량
| C |  | = | Ca |  | x | 21 - Os | [6 empty] | Q |  | = | Qa |  | / | 21 - Os
[7 empty] | 21 - Oa | [12 empty] | 21 - Oa | [23 empty] | Pa +P's | P's
760
Qa : |  | 실측배출가스유량(Sm3/h) | [8 empty] | V : |  | 배출가스 평균유속(m/s) | [9 empty] | A : |  | 굴뚝 단면적(m2) | [6 empty] | θs : |  | 배출가스 평균온도(℃)
Pa : |  | 대기압(mmHg) | [6 empty] | P's : |  | 배출가스 평균정압(mmHg) | [11 empty] | Xw : |  | 배출가스 중의 수분량(%)
Ca : |  | 실측오염물질농도(mg/Sm3 또는 ppm) | [13 empty] | V'm : |  | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(m3) | [15 empty] | θm : |  | 건식가스미터의 평균온도(℃)
Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg) | [13 empty] | ΔH : |  | 오리피스 압차(mmH2O)
md : |  | 포집된 먼지량 - 바탕여지의 무게차(mg) | [13 empty] | mda : |  |  | 포집된 먼지량(mg) | [6 empty] | mdb : |  |  | 바탕여지의 무게차(mg)
Oa : |  | 실측산소농도(%) | [5 empty] | Os : |  | 표준산소농도(%)

## 옵티마 시험일지
가스상 물질 자동측정 시험일지 | [6 empty] | 작성 | 승인
지점명 | : | 0 | 채 취 일 |  | : | 2025-09-24
분석물질 | : | O2 CO2 | 접 수 일 |  | : | 2025-09-26
시험법 | : | 자동연속측정법 | 분 석 자 |  | : | 이 동 협, 강 민 수
기기명 | : | Optima 7 | 접수번호 |  | : | KGAR-25-01-497-01
측정결과 | : | 항 목 |  | 평균 결과값
|  | O2 | : | 20.9 |  |  |  | %
|  | CO2 | : | 0 |  |  |  | %
※ 관련기준 : 대기오염공정시험기준. 측정 분석값의 ( )는 표준산소농도를 말함

## 한종_측정기록부 (사용X) (hidden)
[별지 제21호서식]
대 기 측 정 기 록 부
①의뢰인 | 상 호 (기관명) |  | 0 | [5 empty] | ② 일 반 현 황 | 시 설 별 |  |  | 0 |  |  |  |  | 기술인력
| 소 재 지 (주 소) |  | 0 | [6 empty] | 배출구 종별 |  |  | 0 |  |  | 종 |  | 맹호수 | 박민우 | 이동협 | 정우창 | 신민석 | 강민수 |  | 정종원 | 김흥록 | 강원석
| 대 표 자 (의뢰인) |  | 0 | [6 empty] | 주생산품 |  |  | 0
| 환 경 기 술 인 |  | 0
③의뢰내용 | 측 정 용 도 |  | 자가 측정용 | [14 empty] | 품책 | 대기기책 |  | 현재분책
| 대 상 의 명 칭 ( 측 정 지 점 ) |  | , (KGAR-25-01-497-01) | [14 empty] | 진수일 | 이나영 |  | 이나영 |  | 김태우 |  | 백희석 | 김인현
| 의 뢰 항 목 |  | 에틸벤젠 아세트알데하이드 (총 2 항목)
*분석책임자 -> 기술책임자
④시료채취 | 현 장 기 상 |  | 기 온 |  |  | 습 도 |  |  | 기 압 |  |  | 풍 향 |  |  | 풍 속 |  |  | *측정기록부의 기술책임자란에는 분석책임자와 동일인물이 서명할 수 없으므로 품질책임자 서명이 들어감
|  |  | 19.8 |  | ℃ | 57.6 |  | ％ | 759.3 |  | mmHg | 정온 |  | 풍 | 0 |  | m/s | 항목나열순서
| 배 출 가 스 |  | 배 출 가 스 유 량 |  |  |  |  | 산 소 농 도 | [5 empty] | 기 상
|  |  | 187.6 |  |  | S㎥/분 |  | 20.9 |  |  |  |  | ％ | 흐림 | [13 empty] | 1. | 암모니아
|  |  | 배출가스유속 |  |  |  | 배출가스온도 |  |  |  | 수분량 |  |  | 배출구직경
|  |  | 12.911 |  |  | m/s | 39 |  |  | ℃ | 2.13 |  | % | 0.600 |  |  | m
| 채 취 자 의 견 |  | 보정 전 유량(S㎥/분) : |  |  |  | 187.6 | [16 empty] | 외 1명 복붙
| 채 취 일 시 |  |  | 2025-09-24 |  |  |  |  | 시 료 채 취 자 |  |  | 이 동 협 |  | (인), | 강 민 수 (인) | [8 empty] | 외 1명 (인)
⑤측정분석결과 | 측 정 항 목 |  | 관련 기준 |  |  | 측정분석값 |  |  | 측정시간 (환경질에 한함) |  |  | 측정분석방법 (기기명) |  |  |  | 비고
| 염화수소 |  | 4 |  | ppm | 값없음 | [5 empty] | ES 01305.2d |  |  |  | 자외선가시선분광법-싸이오사이안산제이수은법
| 비소 |  | 2 |  | ppm | 값없음 | [5 empty] | ES 01401.3e |  |  |  | 유도결합플라스마 분광법
| 사이안화수소 |  | ?? |  | ppm | 값없음 | [5 empty] | ES 01312.1e |  |  |  | 자외선/가시선분광법- 4-피리딘카복실산-피라졸론법
| 분 석 기 간 |  | 2025-09-26 ~ 2025-09-30 | [5 empty] | 분석책임자 |  |  | 이 나 영 |  |  |  |  | (인)
⑥ 종 합 의 견 |  |  |  |  | 배 출 허 용 기 준 |  |  |  |  | 부적합 |  |  |  | .
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
[8 empty] | 2025 |  | 년 |  | 10 | 월 |  | 10 | 일
|  | 상 호 |  | 한 국 종 합 환 경 산 업 ㈜
|  | 소재지 및 연락처 |  | 부산광역시 강서구 대저중앙로394번가길 56(대저1동), 051-555-6511 | [14 empty] | 발행일
|  | 대 표 자 성 명 |  | 김항재 | [9 empty] | (서명 또는 인)
※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없음.
※ 의뢰사항과 관련이 없는 란의 경우 “-”으로 기재됩니다.
[30 empty] | 18. | 염화바이닐
[30 empty] | 19. | 1,3-뷰타다이엔
[30 empty] | 20. | 다이클로로메테인
[30 empty] | 21. | 아크릴로나이트릴
[30 empty] | 22. | 클로로폼
[30 empty] | 23. | 사염화탄소
[30 empty] | 24. | 벤젠
[30 empty] | 25. | 1,2-다이클로로에테인
[30 empty] | 26. | 트라이클로로에틸렌
[30 empty] | 27. | 톨루엔
[30 empty] | 28. | 테트라클로로에틸렌
[30 empty] | 29. | 에틸벤젠
[30 empty] | 30. | 자일렌
[30 empty] | 31. | 스타이렌
[30 empty] | 32. | 이황화메틸
[30 empty] | 33. | 폼알데하이드
[30 empty] | 34. | 아세트알데하이드
[30 empty] | 35. | 아크롤레인
기 술 책 임 자
재발행
2022. 11. 26

## 한종_측정기록부(보일러)사용X (hidden)
[별지 제21호 서식]
대 기 측 정 기 록 부
①의뢰인 | 상 호 (기관명) |  | 0 | [5 empty] | ② 일 반 현 황 | 업 종 |  |  | 0 |  |  |  |  | 기술인력
| 소 재 지 (주 소) |  | 0 | [6 empty] | 종 별 |  |  | 0 |  |  |  |  | 맹호수 |  | 박민우 | 이동협 | 정우창 | 신민석 | 강민수 | 이영철 | 강민석
| 대 표 자 (의뢰인) |  | 0 | [6 empty] | 주생산품 |  |  | 0
| 환 경 기 술 인 |  | 0
③의뢰내용 | 측 정 용 도 |  | 자가 측정용 | [14 empty] | 품책 |  | 대기기책 |  | 현재분책
| 대 상 의 명 칭 ( 측 정 지 점 ) |  |  | 굴뚝 명칭 | [7 empty] | 굴뚝 종별 | [5 empty] | 진수일 |  | 이나영 |  | 이나영 |  | 김태우 | 백희석 | 김인현
|  |  |  | (KGAR-25-01-497-01) | [8 empty] | 0 |  |  | 종
| 의 뢰 항 목 |  | 에틸벤젠 아세트알데하이드 (총 2 항목)
④시료채취 | 현 장 기 상 |  | 기 상 |  | 기 온 |  | 습 도 |  | 기 압 |  |  | 풍 향 |  |  | 풍 속 |  | 수 분 량 | *분석책임자 -> 기술책임자
|  |  | 흐림 |  | 19.8 | ℃ | 57.6 | ％ | 759.3 |  | mmHg | 정온 |  | 풍 | 0 | m/s | 2.13 | *측정기록부의 기술책임자란에는 분석책임자와 동일인물이 서명할 수 없으므로
| 배 출 가 스 |  | 보정 전 유량 |  |  | 보정 후 유량 |  |  | 배출가스온도 |  |  | 실측산소농도 |  |  | 표준산소농도 |  | 배출가스 속도 | 품질책임자 서명이 들어감
|  |  | 11256.5 |  | S㎥/hr | 11256.5 |  | S㎥/hr | 39 |  | ℃ | 20.9 |  | ％ | 20.9 | ％ | 12.911 m/s | 항목나열순서
| 굴 뚝 |  | 굴뚝 높이(측정공) | [5 empty] | 7 |  | m | 굴뚝내경(측정공) |  |  | 0.600 m
| 방 지 시 설 |  | 명 칭 | [5 empty] | 대 상 물 질 | [5 empty] | 방 지 효 율
|  |  | 0 | [13 empty] | % | [6 empty] | 외 1명 복붙
| 채 취 일 시 |  |  | 2025-09-24 |  |  |  |  | 시 료 채 취 자 |  |  | 이 동 협 |  |  | (인), | 강 민 수 (인) | [7 empty] | 외 1명 (인)
⑤ 시 설 가 동 상 황 | 배출시설 명칭 |  | 측정당시 시간당 사용(생산)량 | [11 empty] | 방지시설 명칭
|  |  | 연료사용량 |  | 제품생산량 |  | 소각량 |  | 원료투입량 |  | 종류 |  | 단위
| 0 |  | 0 | [7 empty] | LNG |  | Kg/Hr |  | 0
⑥측정분석결과 | 측 정 항 목 |  | 허용 기준 |  |  | 측정분석값 |  |  | 측정시간 (환경질에만 해당함) |  |  | 측정분석방법 (기기명) |  |  |  | 비고
| NOx |  | 60(4) |  | ppm | 값없음 | [5 empty] | ES 01308.1b |  |  |  | 자동측정법/자동연속장치
| 염화수소 |  | ?? |  | ppm | 값없음 | [5 empty] | ES 01305.2d |  |  |  | 자외선가시선분광법-싸이오사이안산제이수은법
| 사이안화수소 |  | ?? |  | ppm | 값없음 | [5 empty] | ES 01312.1e |  |  |  | 자외선/가시선분광법- 4-피리딘카복실산-피라졸론법
| 분 석 기 간 |  | 2025-09-26 ~ 2025-09-30 | [6 empty] | 분석책임자 |  |  |  | 이 나 영 |  |  | (인)
⑦ 종 합 의 견 |  |  |  |  | 배 출 허 용 기 준 |  |  |  | 부적합 |  |  |  |  | .
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
[8 empty] | 2025 |  | 년 |  | 10 | 월 |  | 10 | 일
|  | 상 호 |  | 한 국 종 합 환 경 산 업 ㈜
|  | 소재지 및 연락처 |  | 부산광역시 강서구 대저중앙로394번가길 56(대저1동), 051-555-6511
|  | 대 표 자 성 명 |  | 김항재 | [10 empty] | (서명 또는 인) |  |  |  | 발행일 |  | 2024-12-12
※ 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없음.
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 “-”으로 기재됩니다.
※ 액체연료는 황함유량을 ( )안에 %단위로 표기하여 주시기 바랍니다.
기 술 책 임 자
재발행
2022. 11. 26

## 한종_시료채취기록지 (사용X) (hidden)
대 기 시 료 채 취 기 록 지
[17 empty] | 접수번호: |  | 01-497-01 | 가스상 | 가스상
업 체 명 : |  |  | 0 |  |  |  |  | 굴뚝단면 및 측정점 배열 | [5 empty] | 대기온도 (℃) : |  | 19.8 |  | 습 도 (%) : |  | 57.6 | 먼지
배출시설 : |  |  | 0 | [10 empty] | 풍 향 (풍) : |  | 정온 |  | 날 씨 : |  | 흐림 | 중금속
방지시설명 : |  |  | 0 | [10 empty] | 풍 속 (m/s) : |  | 0 |  | 피토우관계수 : |  | 0.83 | 수은 |  | 맹호수 | 박민우 | 이동협 | 정우창 | 신민석 | 강민수 | 이영철 | 강민석
측 정 일 : |  |  | 2025-09-24 | [10 empty] | 측정공 위치의 기압 (mmHg) : |  |  |  |  | 759.3 |  | PM-10
측 정 시 간 : |  |  | 08 | : 20 | ~ | 09 : | 10 | [6 empty] | ΔH : | 46.3 |  |  | YD : | 1 |  | PM-2.5
연도 직경(m) : |  |  | 0.600 |  |  |  |  | 연도 벽면으로부터 (cm) | [5 empty] | 가스흡입량 : |  |  |  | - |  | Sm3
연도 면적(㎡) : |  |  | 0.283 |  |  |  |  | 1지점. |  | 8.79 |  |  |  | O2(%) : |  | 20.9 |  | CO2(%) : |  | 0
측정여지 번호: |  |  | - |  |  |  |  | 2지점. | [5 empty] | 누출검사 확인: |  | - |  | 배출가스정압 (mmHg) : |  | 0.17 | mmHg
기술책임자 확인 : |  |  | 이 나 영 |  |  | (서명) |  | 3지점. | [5 empty] | 흡인노즐 (mm) : |  |  |  | - |  |  | inchHg
시료채취자 확인 : |  |  | 이 동 협 |  |  | (서명) |  | 4지점. | [5 empty] | 노즐단면적 (㎠) : |  |  |  | -
|  |  | 강 민 수 |  |  | (서명)
시료채취입회자 (환경기술인) |  |  | 우 여 주 |  |  | (서명) |  | 5지점. | [5 empty] | 등속흡인계수 (%) : |  |  |  | - |  |  | 15
[입자상 물질] | [20 empty] | 381
채취점 | 채취 |  | 진 공 압 |  | 배출가스 |  | 배출가스 |  | 온 도(℃) |  |  | K-Factor |  | 오리피스 | 여과지 홀더 온도 (℃) |  | 최종임핀저 출구 온도 (℃) |  | 채취 전
번호 | 시간 (분) |  | (mmHg) |  | 정 압 |  | 동 압 |  | Ts | Tm (in) | Tm (out) |  |  | 압 차 (mmH2O) |  |  |  |  | 채취 후 | 채취량(L)
1번 |  |  |  |  | 2.3 |  | 13.9 |  | 39
2번 |  |  |  |  | 2.2 |  | 13.7 |  | 39
3번
4번
5번
합 계 |  |  |  |  | 4.5 |  | 27.6 |  | 78
평 균 |  |  |  |  | 2.25 |  | 13.8 |  | 39
[수 분 ] |  | 수분량(%) : |  |  | 2.13 |  |  | 배출가스온도(℃) : | [6 empty] | 포화수증기압 :
흡인유속 (L/min) |  | 가스미터압 Pm(mmHg) |  |  | 온 도(℃) |  |  |  | 무수염화칼슘 |  |  |  | 채 취 시 간 : |  |  |  | 8 |  |  | 분
[5 empty] | Tm (in) |  | Tm (out) |  | 전 무게 |  | 후 무게 |  | 채취 전 |  | 채취 후 |  |  | 채취량(L)
1 |  | 0.74 |  |  | 21 |  | 21 |  | 263.29 |  | 263.42 |  | 22242 |  | 22250 |  |  | 8
[가스상 및 VOCs 물질]
항 목 |  | 흡인유속 (L/min) |  | 가스미터압 Pm(mmHg) |  | 온 도(℃) |  |  |  | 채취전 |  | 채취후 |  | tube No. |  |  | 채취량 (L) |  | 매 연
[6 empty] | Tm (in) |  | Tm (out) | [5 empty] | 현장바탕시료 | 시료
[19 empty] | 1 |  |  | 암모니아 | 2 | 20
[19 empty] | 2 |  |  | 염화수소 | 1 | 40
[19 empty] | 3 |  |  | 이황화탄소 | 0.1 | 10
[19 empty] | 4 |  |  | 황화수소 | 1 | 20
[19 empty] | 5 |  |  | 플루오린화합물 | 1 | 80
[22 empty] | 사이안화수소 | 1 | 10
[22 empty] | 브로민화합물 | 1 | 40
[22 empty] | 페놀화합물 | 1 | 20
[22 empty] | 비소화합물 | 1
[22 empty] | VOCs-T | 0.2 | 1
[22 empty] | VOCs-A | 0.2 | 1
[22 empty] | VOCs | 1 | 5
이황화메틸
THC

## 먼지 시료 채취 기록지 (2) (사용 X) (hidden)
계 산 식
수분량(%)
[12 empty] | 22.4 |  |  | ma
Xw |  | = | [9 empty] | 18 | [9 empty] | X |  | 100
|  |  | Vm |  | X | 273 |  |  |  |  | X | Pa |  | + | Pm |  | + | 22.4 |  | ma
[6 empty] | 273 |  | + | Θm |  |  | 760 | [5 empty] | 18
수분량 |  |  |  | = | 2.13 |  |  |  |  | %
[12 empty] | 22.4 |  |  | 0.13
Xw |  | = | [9 empty] | 18 | [10 empty] | X |  | 100
|  |  | 8 |  |  | X | 273 |  |  |  |  | X | 759.3 |  | + | 0.74 |  | + | 22.4 |  | 0.13
[7 empty] | 273 |  | + | 21 |  |  | 760 | [5 empty] | 18
배출가스밀도 (kg/m3)
| r= |  | roX |  | 273 |  |  | X | Pa+ |  | Ps
[5 empty] | 273+ |  | Θs |  | 760
| v= |  | C |  | 2gh
r
임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량(mL)
| Vic= |  | VsX |  | Xw |  |  |  | X | 18
[5 empty] | 100-Xw |  |  |  |  | 22.4
| I(%)= |  |  | Ts | [0.00346 Vic+V'm/Tm(Pa+ΔH/13.6)] | [11 empty] | X | (1.667X104)
P's·t·v·An
| Qa= |  |  | v x A |  |  | X | 273 |  |  |  | X | Pa + |  | Ps | X | ( | 1- | Xw |  | ) | X | 3600
[8 empty] | 273 + |  | Θs |  |  | 760 | [5 empty] | 100
| Ca= |  |  | md
|  |  |  | V'm X |  |  | 273 |  |  |  | X | Pa+ΔH/13.6
[7 empty] | 273+ |  | Θm |  |  | 760
| C= |  |  | Ca X |  |  | 21- |  | Os
[7 empty] | 21- |  | Oa
| Q= |  |  | Qa ÷ |  |  | 21- |  | Os
[7 empty] | 21- |  | Oa
Nozzle Size
|  |  | inch |  |  | cm |  |  | mm
|  | 4. | 0.125 |  |  | 0.3175 |  |  | 3.175
|  | 6. | 0.188 |  |  | 0.47752 |  |  | 4.7752
|  | 8. | 0.25 |  |  | 0.635 |  |  | 6.35
|  | 10. | 0.313 |  |  | 0.79502 |  |  | 7.9502
|  | 12. | 0.375 |  |  | 0.9525 |  |  | 9.525
|  | 16. | 0.5 |  |  | 1.27 |  |  | 12.7

## THC 시험일지 (hidden)
총탄화수소 측정에 대한 시험일지 | [7 empty] | 작 성 | 승 인
| 분석 물질 | : | THC | (총탄화수소) |  | 채 취 일 | : | 2025-09-24
| 시 험 법 | : | ES 01507.1d |  |  | 접 수 일 | : | 2025-09-26
| 기 기 명 | : | FID-9000 |  |  | 시험기간 | : | 2025-09-24
| 분 석 자 | : | 이 동 협, 강 민 수 |  |  | 접수번호 | : | KGAR-25-01-497-01
업체명 |  | 배출시설명 |  |  | 측 정 항 목 |  |  | 결과 | 특이사항
(ppm)
0 |  |  |  |  | THC |  |  | 0
[10 empty] | 후단 | FID-9000
TVA-2020
< 측정방법 >
총탄화수소의 측정은 공정이 정상상태에서 30 분 동안 연속측정하고, 고정이나 작업 주기가 30분 이하인 경우에는 작업시간 동안 측정한다. 측정시간동안 15초 이하의 간격으로 측정결과를 저장하여 평균 측정결과를 나타내고 측정하는 동안에 필요한 사항과 공정중단이나 운전주기 등을 기록한다.

## 먼지 시험일지 (hidden)
먼지 시험일지 | [21 empty] | 작 성 | 승 인
|  |  | 분석 물질 |  |  | : | 먼지
|  |  | 시 험 법 |  |  | : | ES 01301.1e | [9 empty] | 채 취 일 |  | : | 2025-09-24
|  |  | 기 기 명 |  |  | : | 반자동식 측정법/원통여지법 | [9 empty] | 접 수 일 |  | : | 2025-09-26
|  |  | 분 석 자 |  |  | : | 이 나 영 | [9 empty] | 시험기간 |  | : | 2025.09.26~2025.10.01
무게 (g)
2022년 공휴일(6월부터)
포집전 | [23 empty] | 지방선거일 | 2022-06-01
포집후 | [23 empty] | 현충일 | 2022-06-06
포집된먼지량(mda) | [23 empty] | 광복절 | 2022-08-15
바탕여지의 무게차(mdb) | [23 empty] | 추석 대체공휴일 | 2022-09-12
포집된 먼지량 - 바탕여지의 무게차(md)
시료명 | [8 empty] | 채취량(V'm) |  |  |  | 온도(θm) |  | 대기압(Pa) | 오리피스압차(ΔH) |  |  | 표준산소농도(Os) |  | 실측산소농도(Oa) |  | 최종결과 | 개천절 | 2022-10-03
[9 empty] | (m3) |  |  |  | (℃) |  | (mmHg) | (mmH2O) |  |  | (%) |  | (%) |  | mg/Sm3 | 한글날 대체공휴일 | 2022-10-10
KGAR-25-01-497-01 | [23 empty] | 크리스마스 | 2022-12-25
< 농도 계산 >
| Ca | = | md
|  |  | V'm | x | 273 |  | x | Pa + |  | ΔH | / | 13.6
[5 empty] | 273 + θm |  |  | 760
< 표준산소농도 적용시 농도 계산 >
| C | = | Ca | x | 21 - Os
21 - Oa
| v : |  | 배출가스 평균유속 (m/s) | [9 empty] | A : | 굴뚝 단면적(m2)
| θs : |  | 배출가스 평균온도 (℃) | [9 empty] | Pa : | 대기압(mmHg)
| P's : |  | 배출가스 평균정압(mmHg) | [9 empty] | Xw : | 배출가스 중의 수분량(%)
| md : |  | 포집된 먼지량(mg) | [9 empty] | V'm : | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(m3)
| θm : |  | 건식가스미터의 평균온도(℃) | [9 empty] | Pa : | 측정공 위치의 대기압(mmHg)
| ΔH : |  | 오리피스 압차(mmH2O)
| Os : |  | 표준산소농도(%) | [9 empty] | Oa : | 실측산소농도(%)
| Ca : |  | 실측오염물질농도(mg/Sm3 또는 ppm) | [9 empty] | C : | 표준산소농도 적용시의 농도(mg/Sm3 또는 ppm)
| < QC 관련 정보 > | [16 empty] | < 기기 분석 조건 (기기에 한함) >
| QC 시료의 참값 | [5 empty] | :
| ICV 정확도 (%R) | [5 empty] | :
| CCV 정확도 (%R) | [5 empty] | :
% R (% recovery) = 측정값 / 참값 x 100

## (구)계산일지1 사용X (hidden)
[25 empty] | 작성 |  |  |  | 승인
계산일지1
| 분석 물질 |  |  |  |  | : | 대기오염배출시설 배출가스 | [9 empty] | 채 취 일 |  |  |  | : | 2025-09-24
| 시 험 법 |  |  |  |  | : | [10 empty] | 접 수 일 |  |  |  | : | 2025-09-24
| 기 기 명 |  |  |  |  | : | [10 empty] | 시험기간 |  |  |  | : | 2025-09-26 ~ 2025-09-30
| 분 석 자 |  |  |  |  | : | 이 동 협
계 산 식 | [12 empty] | 계 산
수분량(%) | [13 empty] | 수분량 = |  | 2.13 | [5 empty] | %
[5 empty] | 22.4 |  | ma | x 100 | [11 empty] | 22.4 | x | ( | 0.13 |  | ) | x 100
Xw | = |  |  |  | 18 | [7 empty] | Xw | = | [5 empty] | 18
|  | Vm | x | 273 |  | x | Pa + pm |  | + | 22.4 |  | ma |  |  | ( | 8 | ) x | 273 |  |  |  | x | ( | 759.3 | ) + ( | 0.74 | ) | + | 22.4 | ( | 0.13 | )
|  |  |  | 273+θm |  |  | 760 |  |  | 18 | [7 empty] | 273 + ( |  | 21 | ) |  |  | 760 |  |  |  |  | 18
배출가스밀도 |  |  |  |  | (kg/m3) | [7 empty] | 배출가스밀도 |  |  |  | = | 1.119 |  |  | kg/m3 | [7 empty] | ro | = | 1.28
r | = | ro | x | 273 |  | x | Pa + P's | [5 empty] | r | = | ( | 1.28 | ) x | 273 |  |  |  | x | ( | 759.3 | ) + ( | 0.17 |  | )
|  |  |  | 273+θs |  |  | 760 | [10 empty] | 273 + ( |  | 39 | ) |  | 760
배출가스유속 (m/s) | [12 empty] | 배출가스유속 |  |  |  | = | 12.911 |  |  | m/s
V | = | C | ( | 2 g h |  | ) | [6 empty] | V | = | ( | 0.83 |  | ) x |  | 2 x | 9.81 |  | x | ( | 13.8 |  | )
|  |  |  | r | [15 empty] | ( | 1.119 |  |  |  | )
임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량 (mL) | [12 empty] | 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량 | [10 empty] | = |  |  |  |  | mL
Vic = |  | Vs | x | ( | Xw |  |  | ) x | 18 |  |  |  | Vic | = | ( |  |  | ) x | ( | ( |  |  |  | ) | ) x | 18
[5 empty] | 100-Xw |  |  |  | 22.4 | [10 empty] | 100 - | ( |  |  | ) |  | 22.4
등속흡인계수 계산 (I factor) (%)
I (%) |  | = | Ts [0.00346Vic + V'm/Tm(Pa+ΔH/13.6)] | [12 empty] | x ( | 1.667 x 104 |  |  |  | )
Ps x t x v x An
등속흡인계수 (I factor) = | [11 empty] | %
I (%) |  | = | ( |  |  | )[ | 0.00346 ( |  |  |  | )+( |  |  | )/ | ( |  |  | ) (( |  |  | ) | + ( |  |  | ) / | 13.6) | )] | x | (1.667 | x | 104 )
[6 empty] | ( |  |  | ) | x | ( |  |  | ) | x | ( |  |  | ) x | ( |  |  |  | )
ma : |  | 흡습수분의 질량(ma2-ma1) (g) | [15 empty] | Vm : |  | 흡인한 건조량(건식가스미터에서 읽은 값) (L)
θm : |  | 가스미터에서의 흡인가스온도(℃) | [15 empty] | Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg)
Pm : |  | 가스미터에서의 가스의 게이지압(mmHg)
ro : |  | 표준상태로 환산한 습한 배출가스 밀도 (kg/Sm3) | [15 empty] | Pa : |  | 대기압(mmHg) |  |  |  |  | C: | 피토우관 계수
P's : |  | 각 측정점에서 배출가스 정압의 평균치(mmHg) | [15 empty] | θs : |  | 각 측정점에서 배출가스 온도의 평균치(℃)
g : |  | 중력 가속도 (9.81m/s2) | [7 empty] | h : | 피토우관에 의한 동압 평균치(mmH2O) | [10 empty] | r : | 굴뚝내의 습한배출가스밀도(kg/m3)
Vs : |  | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(L) | [15 empty] | Xw : |  | 습배기가스 중의 수증기 부피 백분율 (%)
Ts : |  | 배출가스 평균 절대온도(K : 273+θs(℃)) | [15 empty] | Vic : |  | 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량(mL)
V'm : |  | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(m3) | [15 empty] | Tm : |  | 건식가스미터의 평균 절대온도(K : 273 + θm(℃))
Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg) | [10 empty] | ΔH : | 오리피스 압차(mmH2O) | [7 empty] | t : | 총시료 채취시간 (min)
Ps : |  | 배출가스 압력 (mmHg : Pa + P's) | [10 empty] | An : | 노즐의 단면적(cm2) | [7 empty] | v : | 배출가스 평균유속(m/s)

## (구)계산일지2 사용X (hidden)
[25 empty] | 작성 |  |  |  | 승인
계산일지2
| 분석 물질 |  |  |  |  | : | 대기오염배출시설 배출가스 | [9 empty] | 채 취 일 |  |  |  | : | 2025-09-24
| 시 험 법 |  |  |  |  | : | [10 empty] | 접 수 일 |  |  |  | : | 2025-09-24
| 기 기 명 |  |  |  |  | : | [10 empty] | 시험기간 |  |  |  | : | 2025-09-26 ~ 2025-09-30
| 분 석 자 |  |  |  |  | : | 이 동 협
계 산 식 | [12 empty] | 계 산
배출가스량 계산 | [5 empty] | (Sm3/h)
Qa | = | V | x | A x | 273 |  |  | x | Pa + |  | P's | x ( | 1 | - | Xw |  | ) x | 3600
[5 empty] | 273 | + | θs |  | 760 | [5 empty] | 100
배출가스량 계산 = | [5 empty] | 11256.5 |  |  |  | Sm3/h
Qa | = | ( | 12.911 |  | ) x | ( | 0.283 |  | ) | x | 273 |  |  |  |  | x | ( | 759.3 |  | )+( | 0.17 |  |  | ) | x ( | 1 - | ( | 2.13 |  | ) | )
[11 empty] | 273 + ( |  | 39 |  | ) |  | 760 | [9 empty] | 100
|  | x | 3600
먼지농도 계산 (mg/Sm3)
Ca | = | md | [10 empty] | ( md = mda - mdb )
|  | V'm | x | 273 |  | x | Pa + | ΔH | / | 13.6
|  |  |  | 273 + θm |  |  | 760
먼지농도 계산 = | [13 empty] | mg/Sm3
Ca | = | [5 empty] | ( | [11 empty] | ) | [6 empty] | md |  | = | 0
|  | ( |  |  | ) x | 273 | [5 empty] | x | ( |  |  |  | )+( |  |  |  | ) | / 13.6 |  |  |  | mda |  | = | 0
[6 empty] | 273 + ( |  |  |  |  | ) |  | 760 | [12 empty] | mdb |  | = | 0
먼지농도 | [7 empty] | 먼지농도 = | [9 empty] | mg/Sm3
C | = | Ca | x | 21 - Os |  |  |  | C | = | ( |  |  |  | ) | x | 21 | - | ( |  |  |  | )
|  |  |  | 21 - Oa | [11 empty] | 21 | - | ( |  |  |  | )
배출가스유량 | [7 empty] | 배출가스유량 = |  |  |  | 11256.5 | [5 empty] | Sm3/hr |  |  |  | , | 187.6 |  |  |  | Sm3/min
Q | = | Qa | / | 21 - Os |  |  |  | Q | = | ( | 11256.5 |  |  | ) | / | 21 | - | ( | - |  |  | )
|  |  |  | 21 - Oa | [11 empty] | 21 | - | ( | - |  |  | )
v : |  | 배출가스 평균유속 (m/s) | [12 empty] | A : |  | 굴뚝 단면적(m2)
θs : |  | 배출가스 평균온도 (℃) | [12 empty] | Pa : |  | 대기압(mmHg)
P's : |  | 배출가스 평균정압(mmHg) | [12 empty] | Xw : |  | 배출가스 중의 수분량(%)
md : |  | 포집된 먼지량 - 바탕여지의 무게차(mg) | [12 empty] | V'm : |  | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(m3)
mda : |  | 포집된 먼지량(mg) | [12 empty] | Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg)
mdb : |  | 바탕여지의 무게차(mg)
θm : |  | 건식가스미터의 평균온도(℃) | [12 empty] | Oa : |  | 실측산소농도(%)
ΔH : |  | 오리피스 압차(mmH2O) | [12 empty] | Qa : |  | 실측배출가스유량(Sm3/h)
Os : |  | 표준산소농도(%)
Ca : |  | 실측오염물질농도(mg/Sm3 또는 ppm)

## (구)계산일지1(포화) 사용X (hidden)
[25 empty] | 작성 |  |  |  | 승인
계산일지1
| 분석 물질 |  |  |  |  | : | 대기오염배출시설 배출가스 | [9 empty] | 채 취 일 |  |  |  | : | 2025-09-24
| 시 험 법 |  |  |  |  | : | [10 empty] | 접 수 일 |  |  |  | : | 2025-09-24
| 기 기 명 |  |  |  |  | : | [10 empty] | 시험기간 |  |  |  | : | 2025-09-26 ~ 2025-09-30
| 분 석 자 |  |  |  |  | : | 이 동 협
계 산 식 | [12 empty] | 계 산
수분량(%) | [13 empty] | 수분량 = |  | 6.91 | [5 empty] | %
|  | Xw |  | = | Pυ |  |  |  | x | 100 | [7 empty] | ( | 52.51 |  |  | ) |  |  | x | 100 | = | ( | 6.91 |  |  | )
[5 empty] | Pa |  | + | P's | [6 empty] | ( | 759.3 |  |  | ) | + | ( | 0.17 |  | )
배출가스밀도 |  |  |  |  | (kg/m3) | [7 empty] | 배출가스밀도 |  |  |  | = | 1.119 |  |  | kg/m3 | [7 empty] | ro | = | 1.28
r | = | ro | x | 273 |  | x | Pa + P's | [5 empty] | r | = | ( | 1.28 | ) x | 273 |  |  |  | x | ( | 759.3 | ) + ( | 0.17 |  | )
|  |  |  | 273+θs |  |  | 760 | [10 empty] | 273 + ( |  | 39 | ) |  | 760
배출가스유속 (m/s) | [12 empty] | 배출가스유속 |  |  |  | = | 12.911 |  |  | m/s
V | = | C | ( | 2 g h |  | ) | [6 empty] | V | = | ( | 0.83 |  | ) x |  | 2 x | 9.81 |  | x | ( | 13.8 |  | )
|  |  |  | r | [15 empty] | ( | 1.119 |  |  |  | )
임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량 (mL) | [12 empty] | 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량 | [10 empty] | = |  |  |  |  | mL
Vic = |  | Vs | x | ( | Xw |  |  | ) x | 18 |  |  |  | Vic | = | ( |  |  | ) x | ( | ( |  |  |  | ) | ) x | 18
[5 empty] | 100-Xw |  |  |  | 22.4 | [10 empty] | 100 - | ( |  |  | ) |  | 22.4
등속흡인계수 계산 (I factor) (%)
I (%) |  | = | Ts [0.00346Vic + V'm/Tm(Pa+ΔH/13.6)] | [12 empty] | x ( | 1.667 x 104 |  |  |  | )
Ps x t x v x An
등속흡인계수 (I factor) = | [11 empty] | %
I (%) |  | = | ( |  |  | )[ | 0.00346 ( |  |  |  | )+( |  |  | )/ | ( |  |  | ) (( |  |  | ) | + ( |  |  | ) / | 13.6) | )] | x | (1.667 | x | 104 )
[6 empty] | ( |  |  | ) | x | ( |  |  | ) | x | ( |  |  | ) x | ( |  |  |  | )
ma : |  | 흡습수분의 질량(ma2-ma1) (g) | [15 empty] | Vm : |  | 흡인한 건조량(건식가스미터에서 읽은 값) (L)
θm : |  | 가스미터에서의 흡인가스온도(℃) | [15 empty] | Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg)
Pm : |  | 가스미터에서의 가스의 게이지압(mmHg)
ro : |  | 표준상태로 환산한 습한 배출가스 밀도 (kg/Sm3) | [15 empty] | Pa : |  | 대기압(mmHg) |  |  |  |  | C: | 피토우관 계수
P's : |  | 각 측정점에서 배출가스 정압의 평균치(mmHg) | [15 empty] | θs : |  | 각 측정점에서 배출가스 온도의 평균치(℃)
g : |  | 중력 가속도 (9.81m/s2) | [7 empty] | h : | 피토우관에 의한 동압 평균치(mmH2O) | [10 empty] | r : | 굴뚝내의 습한배출가스밀도(kg/m3)
Vs : |  | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(L) | [15 empty] | Xw : |  | 습배기가스 중의 수증기 부피 백분율 (%)
Ts : |  | 배출가스 평균 절대온도(K : 273+θs(℃)) | [15 empty] | Vic : |  | 임핀저와 실리카겔에 채취된 물의 총량(mL)
V'm : |  | 건식가스미터에서 읽은 가스시료 채취량(m3) | [15 empty] | Tm : |  | 건식가스미터의 평균 절대온도(K : 273 + θm(℃))
Pa : |  | 측정공 위치의 대기압(mmHg) | [10 empty] | ΔH : | 오리피스 압차(mmH2O) | [7 empty] | t : | 총시료 채취시간 (min)
Ps : |  | 배출가스 압력 (mmHg : Pa + P's) | [10 empty] | An : | 노즐의 단면적(cm2) | [7 empty] | v : | 배출가스 평균유속(m/s)
Pυ : 배출가스 온도에 따른 포화수증기압 (mmHg)